DA.22.12.2021.ZO							              Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

..................................................................................................................................................................

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy(wykonawców występujących wspólnie)*):

(zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)*)

adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nr telefonu ..................................................

e-mail: ……………………………………………………..

NIP Wykonawcy:……………………………………….

nazwa skrytki ePUAP: ………………………………

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr DA.22.12.2021.ZO dotyczące postępowania prowadzonego przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na pn.: „Dostawa zestawu do oznaczania błonnika pokarmowego oraz zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahla  dla  Zakładu Technologii  Przetworów Owocowych i Warzywnych w podziale na dwie części”,

składam/składamy niniejszą ofertę:

    - KRYTERIUM I: CENA:

- dla części nr 1- Dostawa zestawu do oznaczania błonnika pokarmowego, pn.:

Całkowita cena brutto dostawy						..…………………. zł

UWAGA: Wykonawca wypełnia cześć na którą składa ofertę

- dla części nr 2- Dostawa zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahla, pn.:

Całkowita cena brutto dostawy						..…………………. zł

UWAGA: Wykonawca wypełnia cześć na którą składa ofertę

    - KRYTERIUM II: TERMIN DOSTAWY:

- dla części nr 1- Dostawa zestawu do oznaczania błonnika pokarmowego, pn.:

proponujemy następujący termin dostawy:	        do 6 tygodni *           □

8 tygodni *           □

10 tygodni *         □

11 tygodni *         □

12 tygodni *         □

*W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę terminu dostawy w Formularzu  oferty, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant 12 tygodni. Zaproponowanie terminu dostawy dłuższego niż 12 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Wykonawca może zaznaczyć tylko jeden wariant terminu dostawy.

UWAGA: Wykonawca wypełnia cześć na którą składa ofertę

- dla części nr 2- Dostawa zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahla, pn.:

proponujemy następujący termin dostawy:	        do 6 tygodni *           □

8 tygodni *           □

10 tygodni *         □

11 tygodni *         □

12 tygodni *         □

*W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę terminu dostawy w Formularzu  oferty, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant 12 tygodni. Zaproponowanie terminu dostawy dłuższego niż 12 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Wykonawca może zaznaczyć tylko jeden wariant terminu dostawy.

UWAGA: Wykonawca wypełnia cześć na którą składa ofertę

    - PROPONUJEMY NASTEPUJĄCY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- dla części nr 1- Dostawa zestawu do oznaczania błonnika pokarmowego, pn.:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartości oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | kol. A | kol. B |
| 1. | zestaw do oznaczania błonnika pokarmowego | Nazwa Producenta oferowanego Sprzętu: …………………………………………………. Nazwa modelu oferowanego Sprzętu: ……………………………………………………….. Miesiąc i rok produkcji oferowanego Sprzętu::…….. miesiąc ………………… rok |

UWAGA!!!:

*Brak podania nazwy sprzętu, modelu sprzętu, roku produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr | *Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne wymagania techniczne |
| 1. | Łaźnia wodna (moduł inkubacyjny) | 1). elektronicznie sterowany termostat wodny służący do oznaczania błonnika pokarmowego zgodnie z metodami AOAC 2). AACC, 12 - stanowiskowa, możliwość regulacji temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 80(C 3). dokładność stabilizacji temperatury ± 0,1(C 4). prędkość ruchu mieszadła oraz jego amplituda regulowana w sposób ciągły 5). łaźnia zaprojektowana do współpracy z modułem filtracyjnym, 6). uchwyty w łaźni dostosowane do kolb inkubacyjnych kompatybilnych z modułem filtracyjnym | TAK/NIE (należy opisać funkcjonalność oferowanej łaźni wodnej) ………………………………………….. |
| 2. | Moduł filtracyjny | 1). Zaprojektowany do współpracy z łaźnią wodną (modułem inkubacyjnym), 2). służy do filtracji pod ciśnieniem i zbierania produktów filtracji oraz dehydratacji próbki, 3). obydwa systemy: filtracyjny i dehydratacyjny złożone z 6 niezależnych stanowisk, co umożliwia równoczesną filtrację i dehydratację sześciu próbek | TAK/NIE (należy opisać funkcjonalność modułu firtracyjnego) ……………………………………….. |
| 3. | Dodatkowe wyposażenie | 1). naczynia inkubacyjne z poliwęglanu (zestaw 6 sztuk) - 4 zestawy, 2). tygle filtracyjne P2 ze szkła borowego z filtrem (40-100mikrometrow) min. 12 szt.; 3). kosz na naczynia inkubacyjne, podstawka pod tygle filtracyjne, 4). 2 tryskawki (spryskiwacze) poj. 500 ml, 5). 2 pompki wodne, 6). inne akcesoria niezbędne do podłączenia i użytkowania zestawu | TAK/NIE (należy podać skład i ilość dodatkowego wyposażenia) …………………………………………. |
| Wymagania pozostałe |
| 4. | Serwis gwarancyjny | Bezpłatny serwis gwarancyjny – min. 12 miesięcy od dnia protokołu odbioru | TAK/NIE |
| 5. | Serwis pogwarancyjny | Zapewnienie płatnego serwisu pogwarancyjnego w okresie min. 7 lat od dnia wygaśnięcia gwarancji. | TAK/NIE |
| 6. | Serwis | dokument wystawiony przez producenta zestawu do oznaczania błonnika pokarmowego, potwierdzający autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on producentem | TAK/NIE |
| 7. | Uruchomienie | Montaż, pierwsze uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK/NIE |
| 8. | Certyfikaty | 1). ISO 9001 Producenta i Serwisu: Producent i Serwis musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań Polskiej Normy (np. PN-ISO 9001 lub równoważny) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, montowania, instalowania i serwisowania urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością. 2). CE urządzenia-(certyfikat lub oświadczenie) | TAK/NIE |
| 9. | Rok produkcji | urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż przed 01 sierpnia 2020 r. | TAK/NIE |
| 10. | Stan urządzenia oraz produkcja modelowa | Urządzenie nowe, nie używane, pochodzące z bieżącej produkcji modelowej | TAK/NIE |
| 11. | szkolenie | (min. 1 dniowe) z obsługi oraz eksploatacji urządzenia dla personelu (min. 4 osoby) wskazanego przez Zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego) na koszt Wykonawcy | TAK/NIE |
| 12. | Instrukcja obsługi | w języku polskim i/lub angielskim dostarczana wraz z urządzeniem | TAK/NIE |

UWAGA!!!:

*Brak UZUPEŁNIENIA w kolumnie „opis parametru oferowanego” przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

UWAGA: Wykonawca wypełnia cześć na którą składa ofertę

- dla części nr 2- Dostawa zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahla, pn.:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartości oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | kol. A | kol. B |
| 1. | zestaw do oznaczania azotu metodą Kjeldahla | Nazwa Producenta oferowanego Sprzętu: ……………………………………………….. Nazwa modelu oferowanego Sprzętu: ……………………………………………………… Miesiąc i rok produkcji oferowanego Sprzętu:…….. miesiąc ………………… rok |

UWAGA!!!:

*Brak podania nazwy sprzętu, modelu sprzętu, roku produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr | *Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne wymagania techniczne |
| 1. | Blok do mineralizacji | 1). aluminiowy blok grzewczy służący do mineralizacji próbek przed dalszą analizą wg Kjeldahla (oznaczenie azotu ogólnego), 2). liczba miejsc do jednoczesnej mineralizacji: min. 20, 3). dostosowany do probówek prostych 250 ml i 400 ml, 4). wyposażony w cyfrową regulację i odczyt temperatury roboczej, z możliwością połączenia z PC, 5). wyposażony w automatyczną windę do podnoszenia próbek, maksymalna temperatura robocza nie mniej niż 400°C, 6). stabilność temperatury roboczej w 400°C +/- 1°C, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz zakłóceniami w procesie mineralizacji, 7). sygnały dźwiękowe informujące o przebiegu procesu mineralizacji oraz ostrzegające o zaistniałych błędach lub przerwach w trakcie mineralizacji, 8). wyposażony w windę umożliwiającą automatyczne unoszenie i opuszczanie systemu usuwania oparów wraz ze statywem z probówkami, 9). system usuwania oparów składający się z: głowicy w koszu ze stali nierdzewnej, pompki wodnej i węża łączącego oraz skrubera, 10). połączenie bloku ze skruberem za pomocą światłowodu | TAK/NIE (należy opisać funkcjonalność oferowanego bloku do mineralizacji) ………………………………………….. |
| 2. | Jednostka do destylacji (analizator azotu) | 1). automatyczne wykonywanie procedury (destylacja, rozcieńczanie próbki, dodawanie ługu, dodawanie roztworu odbierającego, opróżnianie probówki) niewymagające nadzoru operatora; 2). aktywny system kontroli bezpieczeństwa chroniący operatora: m.in. czujnik zamknięcia drzwi bezpieczeństwa, czujnik wykrywający obecności probówki, poziomu wody i nadciśnienia w generatorze pary, 3). sygnalizacja braku odczynników, 4). urządzenie dostosowane do probówek prostych 250 ml i 400 ml, 5). automatyczna kontrola przepływu wody chłodzącej, 6). możliwość podłączenia zewnętrznego titratora, 7). możliwość rozbudowy o podajnik próbek min. 20 lub min. 60 stanowiskowy, 8). głowica zwrotna i naczynie do opróżniania probówek wykonane z tworzywa odpornego na działanie ługu, 9). kontrola temperatury destylatu, 10). możliwość bezpiecznej destylacji próbek zestalonych | TAK/NIE (należy opisać funkcjonalność oferowanej jednostki do destylacji) ……………………………………….. |
| 3. | Skruber (neutralizator kwaśnych oparów) | 1). zastosowanie do neutralizacji kwaśnych oparów zawierających SO₂ z gazowych produktów mineralizacji próbek na zasadzie neutralizacji (zobojętnienia kwaśnych oparów w wodnym roztworze NaOH), 2). sterowanie automatyczne z mineralizatora przez łącze światłowodowe oraz sterowanie ręczne, 3). minimum 3 stopnie wydajności pracy pompy próżniowej | TAK/NIE (nalezy opisać funkcjonalnosć oferowanego skrubera) …………………………………………. |
| Wymagania pozostałe |
| 4. | Serwis gwarancyjny | Bezpłatny serwis gwarancyjny – min. 12 miesięcy od dnia protokołu odbioru | TAK/NIE |
| 5. | Serwis pogwarancyjny | Zapewnienie płatnego serwisu pogwarancyjnego w okresie min. 7 lat od dnia wygaśnięcia gwarancji. | TAK/NIE |
| 6. | Serwis | dokument wystawiony przez producenta zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahla, potwierdzający autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on producentem | TAK/NIE |
| 7. | Uruchomienie | Montaż, pierwsze uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK/NIE |
| 8. | Certyfikaty | - ISO 9001 Producenta i Serwisu: Producent i Serwis musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań Polskiej Normy (np. PN-ISO 9001 lub równoważny) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, montowania, instalowania i serwisowania urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością. - CE urządzenia (certyfikat lub oświadczenie) | TAK/NIE |
| 9. | Rok produkcji | urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż przed 01 sierpnia 2020 r. | TAK/NIE |
| 10. | Stan urządzenia oraz produkcja modelowa | Urządzenie nowe, nie używane, pochodzące z bieżącej produkcji modelowej | TAK/NIE |
| 11. | szkolenie | (min. 1 dniowe) z obsługi oraz eksploatacji urządzenia dla personelu (min. 4 osoby) wskazanego przez Zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego) na koszt Wykonawcy | TAK/NIE |
| 12. | Instrukcja obsługi | w języku polskim i/lub angielskim dostarczana wraz z urządzeniem | TAK/NIE |

UWAGA!!!:

*Brak UZUPEŁNIENIA w kolumnie „opis parametru oferowanego” przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

UWAGA: Wykonawca wypełnia cześć na którą składa ofertę

    - PROPONUJEMY NASTEPUJĄCY OKRES GWARANCJI:

- dla części nr 1- Dostawa zestawu do oznaczania błonnika pokarmowego, pn.:

| okres gwarancji zestawu do oznaczania błonnika pokarmowego | ..…………………. miesięcy* |
| --- | --- |

*Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

UWAGA: Wykonawca wypełnia cześć na którą składa ofertę

- dla części nr 2- Dostawa zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahla, pn.:

| okres gwarancji zestawu do oznaczania azotu metoda Kjeldahla | ..…………………. miesięcy* |
| --- | --- |

*Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

UWAGA: Wykonawca wypełnia cześć na którą składa ofertę

OŚWIADCZENIA:

- Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia nr DA.22.12.2021.ZO.

- Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia nr 
DA.22.12.2021.ZO, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy i nie wnoszę/my do nich żadnych zastrzeżeń, a w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25 września 2021 r.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).

- Zgodnie z treścią art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie wartości:

|  | zamówienie | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość towaru lub usługi bez VAT | Stawka VAT, która będzie miała zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wartości bez kwoty podatku od towarów i usług oraz  wskazać stawkę podatku od towarów i usług)

- Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym:

..................................................................................................................

- Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie będę realizował samodzielnie / przy udziale podwykonawców:

| Nazwa podwykonawcy (o ile są znani) | Adres podwykonawcy | Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

(należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy/firmy podwykonawców jeżeli są znane)

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, stosownie do postanowień art. 117 ust. 4 ustawy, oświadczamy, że:

    - warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 lit. b), spełnia w naszym imieniu:

| Nazwa / Firma Wykonawcy | Wymagane uprawnienia | Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, które będą realizowane przez tego wykonawcę |
| --- | --- | --- |

    - warunek dotyczący wykształcenia, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 lit. d), spełnia w naszym imieniu:

| Nazwa / Firma Wykonawcy | Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, które będą realizowane przez tego wykonawcę |
| --- | --- |

    - warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 lit. d) spełnia w naszym imieniu:

| Nazwa / Firma Wykonawcy | Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, które będą realizowane przez tego wykonawcę |
| --- | --- |

    - warunek dotyczący doświadczenia, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 lit. d) spełnia w naszym imieniu:

| Nazwa / Firma Wykonawcy | Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, które będą realizowane przez tego wykonawcę |
| --- | --- |

- Oświadczam/y, że wykonawca składający ofertę:

jest mikro-przedsiębiorcą;

jest małym przedsiębiorcą;

jest średnim przedsiębiorcą;

nie jest mikro-przedsiębiorcą lub małym lub średnim przedsiębiorcą.

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292, ze zm.)zgodnie z poniższą definicją:

Mikro-przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro-przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są:

- ............................................................................................

- ............................................................................................

- ............................................................................................

- ............................................................................................

- ............................................................................................

- ............................................................................................

- ............................................................................................

- ............................................................................................

- ............................................................................................

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

dokument należy podpisać kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym przez

osobę lub osoby umocowane do złożenia

podpisu w imieniu wykonawcy

DA.22.12.2021.ZO Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy:

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pn. „Dostawa zestawu do oznaczania błonnika pokarmowego oraz zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahla  dla  Zakładu Technologii  Przetworów Owocowych i Warzywnych w podziale na dwie części”, składam niniejsze oświadczenie:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………… ustawy Pzp (jeżeli dotyczy - podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 lub 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy

DA.22.12.2021.ZO Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy:

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania 
pn. „Dostawa zestawu do oznaczania błonnika pokarmowego oraz zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahla  dla  Zakładu Technologii  Przetworów Owocowych i Warzywnych w podziale na dwie części”, składam niniejsze oświadczenie:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie określonym przez zamawiającego w dokumentach zamówienia.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy

DA.22.12.2021.ZO Załącznik nr 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU SKŁADANE PRZEZ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres podmiotu udostępniającego zasoby:

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania 
pn. „Dostawa zestawu do oznaczania błonnika pokarmowego oraz zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahla  dla  Zakładu Technologii  Przetworów Owocowych i Warzywnych w podziale na dwie części”, składam niniejsze oświadczenie:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………… ustawy (jeżeli dotyczy - podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 lub 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na udostępnione zasoby.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy

DA.22.12.2021.ZO Załącznik nr 6 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (przykładowe)

Ja niżej podpisany / my niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby / osób upoważnionych doi reprezentacji podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

zobowiązuję się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie)

do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Dostawa zestawu do oznaczania błonnika pokarmowego oraz zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahla  dla  Zakładu Technologii  Przetworów Owocowych i Warzywnych w podziale na dwie części”,

Oświadczam, że:

    - udostępniam ww. Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - sposób wykorzystania przez ww. Wykonawcę udostępnionych zasobów przy wykonaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym	przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby

DA.22.12.2021.ZO						                                  Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOT. DEKLARACJI LUB CERTYFIKATU ZGODNOŚCI

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, pn.: „Dostawa zestawu do oznaczania błonnika pokarmowego oraz zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahla  dla  Zakładu Technologii  Przetworów Owocowych i Warzywnych w podziale na dwie części”, oświadczam, że:

dostarczę sprzęt składający się na zestaw do oznaczania błonnika pokarmowego* i/lub zestaw do oznaczania azotu metodą Kjeldahla*, który jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej i posiada deklaracje lub certyfikat zgodności CE lub inną etykietę potwierdzającą, że spełnia równoważne wymagania do deklaracji lub certyfikatu zgodności CE.

*niepotrzebne skreślić w zależności na część na którą składana jest oferta

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy

DA.22.12.2021.ZO Załącznik nr 8 do SWZ WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

CZĘŚĆ nr ………….*

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego były świadczone dostawy | Opis wykonanej dostawy oraz przedmiot | Data wykonania dostawy (od – do) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wykazu wykonanych dostaw, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty przedstawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

* dokument należy wypełnić dla każdej części oddzielnie oraz wpisać nr części na którą składana jest oferta

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy

# Footnotes

niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców

Właściwe zakreślić

Złożenie oświadczenia zawartego w niniejszym punkcie jest dobrowolne i jego brak nie skutkuje odrzuceniem oferty.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).