## Lactococcus startery GM
Załącznik nr 1 do Umowy 1 a i 1b
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy
Nr części | Nazwa części | Opis pozycji wchodzacych w skład części | Termin realizacji - etap/ dostawa | Jednostka miary (szt., op, zestaw) | Ilość - wg jednostki miary | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto (kol.4 x kol.5) | wartość netto - maks. ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto - wartość netto x stawka VAT (kol.7 x kol.5) | Ofertowany przedmiot - nazwa, model, nr. kat. producent itp.
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Łaźnie wodne | 4-stanowiskowa łaźnia wodna działająca w zakresie temp. od 20°C do 99°C, głęb. min. 100 mm; stabilność temperatury +/- 0,8 °C | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 1
|  | 6-stanowiskowa łaźnia wodna działająca w zakresie temp. od 20°C do 99°C, głęb.150 mm; dokładność temperatury w łaźni 0,2 °C | 2: szt.; 3: 1
RAZEM
2. | Kuchenka | Kuchenka jednopłytowa elektryczna z płynną regulacją temperatury grzewczej | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 2
RAZEM
3. | Destylarka | Destylarka o wydajności min 4 l/h, spełniająca parametry: otrzymywanie wody o wysokiej czystości, pozbawionej drobnoustrojów i rozpuszczonych w niej soli mineralnych. Jakość otrzymanej wody destylowanej zgodna z wszelkimi normami europejskimi. Maksymalne przewodnictwo wody, mierzonej w temp 25°C, nie powinno przekraczać wartości 2,5 µS/cm. | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 2
RAZEM
4. | pH metr stacjonarny | pH-metr charakteryzujący się: zakresem pomiarowym 0-12 pH, rozdzielczością/dokładnością: 0,01/0,1 / ±0,01 pH, kompensacją temperatury w zakresie: 0-105 oC | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 2
RAZEM
5. | Wózek laboratoryjny | Wytrzymały wózek piętrowy posiadający min. dwie półki użytkowe z burtami. | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 1
RAZEM
6. | Folia aluminiowa | w rolce, grubość min 30 cm, szerokośc 50 cm, długośc min. 50 m | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 2
RAZEM
7. | Bacto pepton | Enzymatyczny hydrolizat tkanki zwierzęcej zawierającej głównie peptydy o średniej masie cząsteczkowej. | 1: do 10 dni; 2: kg; 3: 8
RAZEM
8. | PBS | Opakowania z zbuforowaną solą fizjologiczną w formie sproszkowanej; opakowania jednostkowe w zależności od formy konfekcyjnej; sumaryczna masa 1 kg. | 1: do 22.03.2022; 2: kg; 3: 1
RAZEM
9. | Ekstrakt drożdżowy (suchy autolizat drożdżowy) | Ekstrakt drożdżowy - suchy autolizat drożdży. | 1: do 10 dni; 2: kg; 3: 50
RAZEM
10. | Szkielka podstawowe | do sporządzania preparatów do obserwacji pod mikroskopem, wymiary: 75 x 25 mm | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 200
| Szkiełka nakrywkowe | do sporządzania preparatów do obserwacji pod mikroskopem, wymiary 24 x 24 mm | 2: szt.; 3: 200
RAZEM
11. | Drobne materiały laboratoryjne | Zlewki plastikowe 100 ml. Zlewka polipropylenowa skalowana, z trwałą podziałką | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 10
|  | Zlewki plastikowe 250 ml. Zlewka polipropylenowa skalowana, z trwałą podziałką | 2: szt.; 3: 10
|  | Zlewki plastikowe 500 ml. Zlewka polipropylenowa skalowana, z trwałą podziałką | 2: szt.; 3: 10
|  | Cylindry miarowe plastikowe 100 ml z podziałką | 2: szt.; 3: 10
RAZEM
12. | Falcony sterylne. | Probówka Falcon 50 ml, sterylna. | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 300
RAZEM
13. | Szkło laboratoryjne do przygotowywania pożywek i rozcieńczalników do badań mikrobiologicznych oraz szczotki do mycia szkła | Butelki typu SCHOTT z nakrętką, o poj. 500ml. | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 20
|  | Butelki typu SCHOTT z zakrętką, o poj. 250ml. | 2: szt.; 3: 20
|  | Zlewki o pojemności 100 ml. Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego. | 2: szt.; 3: 10
|  | Zlewki o pojemności 500ml. Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego. | 2: szt.; 3: 10
|  | Zlewki o pojemności 250ml . Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego. | 2: szt.; 3: 10
|  | Kolby kuliste płaskodenne 1000ml (wykonane ze szkła borokrzemowego, szyjka z zaokrąglonym kołnierzem) | 2: szt.; 3: 10
|  | Szczotki laboratoryjne. Naturalny włos, ocynkowany trzonek; śr. główki: 50mm, dł. całkowita 25 - 40 cm | 2: szt.; 3: 10
RAZEM
14. | Pipeta automatyczna. | Pipeta automatyczna. Pipeta automatyczna o zmiennej nastawie w zakresie 1 - 10 µl. | do 22.03.2022 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Pipeta automatyczna. | Pipeta automatyczna o zmiennej nastawie w zakresie 10 - 100 µl | 2: szt.; 3: 1
| Pipeta automatyczna. | Pipeta automatyczna o zmiennej nastawie w zakresie 100-1000 µl. | 2: szt.; 3: 1; 7: 0; 8: 0
| Pipeta automatyczna. | Pipeta automatyczna. Pipeta automatyczna o zmiennej nastawie w zakresie 1 - 10 ml. | 2: szt.; 3: 1
| Pipety Pasteura. | Pojemność: 3ml pipeta niesterylna, wyposażona w podziałkę, wykonana z polietylenu Dozowanie substancji (np. wskaźników płynnych typu fenoloftaleina) | 2: szt.; 3: 500
RAZEM
15. | Liczniki kolonii bakterii | Soczewka powiększająca (1,7-krotnie) - giętkie ramię statywu. Licznik kolonii bakterii wyposażony w półautomatyczny wyświetlacz cyfrowy pokazujący liczbę kolonii zliczanych na szalkach. | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 1
|  | Ręczny licznik kolonii bakterii. Licznik przeznaczony do zliczania i znakowania kolonii bakteryjnych na szalkach. | 2: szt.; 3: 2
RAZEM
16. | Mikroskop | Wyposażony w wyświetlacz LCD z max. powiększeniem do 1600x (optyczne i cyfrowe); powiększenie optyczne 40-400x; 4x zoom cyfrowy; wewnętrzna pamięć pozwalająca na zapis dokumentacji. | do 22.03.2022 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM
17. | Termometry | Szklane termemetry cieczowe skala - 0-50 oC | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 5
|  | Szklane termometry cieczowe skala 0-100 oC | 2: szt.; 3: 15
RAZEM
18. | Wagosuszarka laboratoryjna elektroniczna | Dokładność odczytu: 0,01%- min. powtarzalność pomiaru wilgotności: dla próbki 5g = 0,05% | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 1
RAZEM
19. | Tacki do liofilizatora | Tacki ze stali KO do liofilizatora Christ alpha 1-4. Tacki ze stali KO Φ = 200 mm, h = 18 mm do liofilizatora Christ alpha 1-4, lub równoważne. | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 5
RAZEM
20. | Biureta cyfrowa. | Pojemność: 50 ml, Dokładność: ±0,2 %, Powtarzalność: ± 0,1% | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 2
RAZEM
21. | Kosze do autoklawu | Druciane kosze do autoklawu śred./wys. (370 mm/280 mm); materiał: stal nierdzewna lub kwasoodporna. | 1: do 22.03.2022; 2: szt.; 3: 4
RAZEM
22. | Ekstrakt słodowy. | Wyciąg ze słodu - ekstrakt słodowy. | 1: do 10 dni; 2: kg; 3: 56
RAZEM
23. | MRS Broth. | Nieselektywne podłoże do intensywnego wzrostu bakterii fermentacji mlekowej. | 1: do 22.03.2022; 2: kg; 3: 6
24. | Odczynniki chemiczne do badań mikrobiologicznych i innych | Woda amoniakalna - wodny roztwór amoniaku – 25 %, czysty- kanister 30 l | 1: do 10 dni; 2: litr; 3: 120
|  | Woda amoniakalna - wodny roztwór amoniaku – 25 %, czysty- kanister 10 l | 2: litr; 3: 30
|  | Siarczan manganu (II) siarczan bezwodny cz.d.a. | 2: kg; 3: 10
|  | Siarczan amonu. Amonu siarczan czysty. | 2: kg; 3: 40
|  | Fosforan dwuamonowy. Amonu fosforan II zasadowy bezwodny czystty. | 2: kg; 3: 50
RAZEM
25. | Materiały do dezynfekcji powierzchni roboczych | Płyn myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do mycia powierzchni, urządzeń i instalacji w zakładach przemysłu spożywczego, pojemnik 5 l | 1: do 22.03.2022; 2: litr; 3: 25
RAZEM
26. | Usługa liofilizacji pilotowych partii biopreparatu do kiszenia buraków wykonana w skali półtechnicznej | Liofilizacja od 8 do 12 kg biomasy bakterii fermentacji mlekowej według załączonej instrukcji zlecajacego | 1: do 28.03.2022; 2: szt.; 3: 3
RAZEM
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy
Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR w programie pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”).