## Arkusz1
Załacznik nr 1a do umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY/ ZMT/dla części nr 32-39
Nr. części | Nazwa części | Opis pozycji wchodzacych w skład części | Termin realizacji - etap/ dostawa | Jednostka miary (szt., op, zestaw) | Ilość - wg jednostki miary | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto (kol.4 x kol.5) | wartość netto - maks. ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto - wartość netto x stawka VAT (kol.7 x kol.5) | Ofertowany przedmiot - nazwa, model, nr. kat. itp.
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
32 | Odczynniki i sprzęt eksploatacyjny do badań kwasów tłuszczowych | heksan czda min. 99%, 1l; | 1: do 6 dni roboczych od dnia zlecenia/ I etap V.C.8; 2: szt.; 3: 2
|  | aceton czda 1l | 2: szt.; 3: 1
|  | Rękawice nitrylowe S, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg., op. 100szt. | 2: op.; 3: 2
|  | Rękawice nitrylowe M, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg., op. 100szt. | 2: op.; 3: 1
|  | Rękawice nitrylowe L, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg., op. 100szt. | 2: op.; 3: 1
|  | Pojemnik na mocz PP min.120ml z nakrętką niejałowy 100szt/op | 2: op.; 3: 1
|  | Płyn do mycia szkła laboratoryjnego 5 L, Biodegradowalny, przyjazny środowisku. Bezpieczny dla skóry dłoni. | 2: szt.; 3: 2
|  | Pipeta Pastera PE poj. Użytk. 1,0ml i całkowita 2ml, bez podziałki, długość 12,5cm, 500szt/op; | 2: op.; 3: 1
|  | bibuła filtracyjna jakościowa średnia prędkość 45x56cm (op. 100szt); | 2: op.; 3: 1
|  | chlorek sodu czda op. 1kg; | 2: szt.; 3: 1
|  | chloroform czda 1L | 2: szt.; 3: 1
|  | metanol czda 1L | 2: szt.; 3: 1
|  | wata opatrunkowa | 2: szt.; 3: 1
|  | Potasu wodorotlenek czda 1kg, | 2: szt.; 3: 1
|  | końcówki do pipet muszą być kompatybilne z pipetami BRAND; w worku, poj. 500-5000ul, op. 200szt; | 2: op.; 3: 1
|  | okulary laboratoryjne ochronne | 2: szt.; 3: 3
RAZEM
33 | Odczynniki i sprzęt eksploatacyjny do badań kwasów tłuszczowych | 1,5ml Crimp Neck Vial 32 x 11,6mm clear, wide opening, op. 1000szt; | 1: do 6 dni roboczych od dnia zlecenia/ I etap V.C.8; 2: op.; 3: 1
|  | 11mm crimp cap with septa sillicone/PTFE, op. 1000szt; | 2: op.; 3: 1
RAZEM
34 | Odczynniki i sprzęt eksploatacyjny do badań kwasów tłuszczowych | strzykawka mikrolitrowa szklana serii 1000 obj. 5ml typ 1005 TLL z końcówką LEUR-Lock wykonaną z PTFE. Tłok z pokrytego PTFE aluminium | 1: do 6 dni roboczych od dnia zlecenia/ I etap V.C.8; 2: szt.; 3: 1
|  | strzykawka mikrolitrowa szklana serii 1000 obj. 2,5ml typ 1002 TLL z końcówką LEUR-Lock wykonaną z PTFE. Tłok z pokrytego PTFE aluminium | 2: szt.; 3: 1
|  | Strzykawka mikrolitrowa szklana serii 1000 ze stałą igłą Objętość: 1ml 1001LTN Grubość: 22, Końcówka: typ 2 (12°) | 2: szt.; 3: 1
|  | Strzykawka mikrolitrowa szklana serii 1700 ze stałą igłą Objętość: 500 µl Typ: 1750LTN, Grubość: 22, Końcówka: typ 2 (12°) | 2: szt.; 3: 1
|  | Strzykawka mikrolitrowa szklana serii 1700 ze stałą igłą Objętość: 100 µl Typ: 1710N, Grubość: 22, Końcówka: typ 2 (12°) | 2: szt.; 3: 1
|  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1700 ze stałą igłą Objętość: 50 µl Typ: 1705N, Grubość: 22, Końcówka: typ 2 (12°) | 2: szt.; 3: 1
|  | Okucia grafitowe- Nasadka, śr. wewn. 0,8 mm, grafitowa, kolumna od 0,45 do 0,53 mm, 10 szt. do Agilent | 2: szt.; 3: 1
|  | - objętość strzykawki: 5uL, - igła ze stali nierdzewnej z końcówką stożkową, - rozmiar końcówki stożka 23s-26s - przytwierdzona na stałe do korpusu strzykawki, igła typu N - 6 sztuk w opakowaniu - długość: 43 mm - gazoszczelna - kompatybilne z autosamplerem Agilent/HP7673 i 7683 | 2: szt.; 3: 1
|  | System uszczelniania wlotu do GC - O-ring wkładki wlotowej, nieprzywierające, do wlotu urządzenia firmy Agilent montowanego za pomocą ramienia Flip Top | 2: szt.; 3: 1
|  | igły do strzykawek op. 6szt - do typów 1002 TLL, 1005 TLL; | 2: szt.; 3: 1
RAZEM
35 | Odczynniki i sprzęt eksploatacyjny do badań kwasów tłuszczowych | Fartuch laboratoryjny damski z mankietami, bawełna 100% rozm. 36 | 1: do 6 dni roboczych od dnia zlecenia/ I etap V.C.8; 2: szt.; 3: 1
|  | Fartuch laboratoryjny damski z mankietami, bawełna 100% rozm. 38 | 2: szt.; 3: 1
|  | Fartuch laboratoryjny damski z mankietami, bawełna 100% rozm. 40 | 2: szt.; 3: 1
|  | Fartuch laboratoryjny damski z mankietami, bawełna 100% rozm. 46 | 2: szt.; 3: 1
|  | Fartuch laboratoryjny męski z mankietami, bawełna 100% rozm. 44 | 2: szt.; 3: 1
RAZEM
36 | Gazy techniczne do badań kwasów tłuszczowych | Wodór czysty N4.0 z transportem, 6,40m3; - dostawa gazów technicznych bez dzierżawy butli (butlę na wymianę posiada Zamawiający) | 1: do 6 dni roboczych od dnia zlecenia/ I etap V.C.8; 2: szt.; 3: 5
|  | Hel czysty N5.0 z transportem, 6,00m3;dostawa gazów technicznych bez dzierżawy butli (butlę na wymianę posiada Zamawiający) | 2: szt.; 3: 5
|  | Azot czysty N5.0 z transportem, 6,40m3; dostawa gazów technicznych bez dzierżawy butli (butlę na wymianę posiada Zamawiający) | 2: szt.; 3: 5
|  | Powietrze do FID 6,40m3; dostawa gazów technicznych bez dzierżawy butli (butlę na wymianę posiada Zamawiający) | 2: szt.; 3: 2
RAZEM
37 | Odczynniki i sprzęt eksploatacyjny do badań kwasów tłuszczowych | Filtr Wody Wkład polipropylenowy 20 mikron (10 x 2,5 cala), | 1: do 6 dni roboczych od dnia zlecenia/ I etap V.C.8; 2: szt.; 3: 1
|  | Filtr Wody Wkład polipropylenowy 5 mikron (10 x 2,5 cala), | 2: szt.; 3: 1
RAZEM
38 | Odczynniki i sprzęt eksploatacyjny do badań kwasów tłuszczowych | cholesterol proszek 250mg, | 1: do 6 dni roboczych od dnia zlecenia/ I etap V.C.8; 2: szt.; 3: 1
|  | 5-n-Cholestane , > 97%, 1g, | 2: szt.; 3: 1
|  | BSTFA + 1% TMCS ( N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with1% trimethylchlorosilane), 25ml, | 2: szt.; 3: 1
RAZEM
39 | Homogenizator do przygotowania prób do oznaczania profilu kwasów tłuszczowych | Homogenizator laboratoryjny Parametry: Moc znamionowa wejście/wyjście: 500 W / 300 W Zakres objętości (H2O) 0.001 - 1.5 l z cyfrowym wyświetlaczem prędkości Maks. lepkość cieczy 5000 mPas Szeroki zakres prędkości od 500 do 25000 obr./min, Regulacja prędkości: bezstopniowa Głośność: 75 dB(A) śred./dł. pręta: 13 mm/160 mm Sposób pracy wsadowa Dopuszczalny czas pracy 100 % Dopuszczalna temperatura otoczenia 5 - 40 °C Dopuszczalna wilgotność względna 80 % Zasilanie: 200 - 240 V, 50/60 Hz Wyposażenie dodatkowe: - końcówki homogenizujące - statywy, łączniki | 1: do 6 dni roboczych od dnia zlecenia I etap V.C.9; 2: szt.; 3: 1
RAZEM
Do oferty wykonawca musi załączyć Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostarczanego przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do Umowy wypełniony zgodnie z tabelą (kolumna nr 9), która potwierdzać będzie spełniania wszystkich wymagań określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
| Uwaga!!! dokument nie podlega uzupełnieniu |  | 5: dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy
Realizacja operacji pt.: „Śruta rzepakowa w żywieniu trzody chlewnej”, który otrzymał finansowanie na podstawie Umowy nr 00043.DDD.6509.00042.2019.12, projektu realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.