## podsumowanie_przetarg
Załącznik nr 1 do umowy DA.22.30.2021.ZA/ZG
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nr. części | Nazwa części | Opis pozycji wchodzacych w skład części | Termin realizacji - etap/ dostawa | Jednostka miary (szt., op, zestaw) | Ilość - wg jednostki miary | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto (kol.4 x kol.5) | wartość netto - maks. ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto - wartość netto x stawka VAT (kol.7 x kol.5) | Ofertowany przedmiot - producent, model, nr. kat. itp.
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Akcesoria chromatograficzne | Kompletny zestaw do filtracji próżniowej z wkładką i zaciskiem PTFE, kolba filtracyjna 1.000 ml, lejek, szkło borokrzemowe, Uchwyt na filtry z PTFE i szklane krążki filtrujące o różnych porowatościach odpowiednie do wielu aplikacji, tj. filtracja za pomocą bibuły filtracyjnej, filtrów membranowych (47 mm) lub szklanych. Zestaw odpowiedni do filtracji mediów do HPLC, badania zanieczyszczeń bakteryjnych, analizy pozostałości filtrowania innych mediów. | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | zestaw | 2
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
2 | Akcesoria chromatograficzne | Płyn do mycia szkła laboratoryjnego, nie pozostawia zacieków, zmętnień oraz śladów wpływających na przebieg reakcji biochemicznych, enzymatycznych i oznaczeń analitycznych - 1l | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 25
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
3 | Akcesoria chromatograficzne | Rękawice nitrylowe rozmiar S, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg. op.=100szt. Powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, ułatwiającą zakładanie. Zapewniają ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi i cytostatykami, zgodne z europejskimi normami EN 455 lub EN 420 lub EN 374 lub normy równoważne. | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 8
|  | Rękawice nitrylowe rozmiar M, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg. op.=100szt. Powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, ułatwiającą zakładanie. Zapewniają ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi i cytostatykami, zgodne z europejskimi normami EN 455 lub EN 420 lub EN 374 lub normy równoważne. |  | op. | 20
|  | Rękawice nitrylowe rozmiar L, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg. op.=100szt. Powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, ułatwiającą zakładanie. Zapewniają ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi i cytostatykami, zgodne z europejskimi normami EN 455 lub EN 420 lub EN 374 lub normy równoważne. |  | op. | 5
|  | Filtry strzykawkowe, niesterylne, nylonowe, średnica filtra 13 mm, średnica porów 0.45 mm, obudowa z PP, pojemność martwa: mniej niż 25 µL, ciśnienie max.: min. 7 bar, temp. robocza: min. do 45 °C. Połączenie wlot/wylot: Luer-Lock / Luer. |  | op. | 4
|  | Filtry strzykawkowe, niesterylne, nylonowe, średnica filtra 25 mm, średnica porów 0.20 mm, obudowa z PP, pojemność martwa: mniej niż 25 µL, ciśnienie max.: min. 7 bar, temp. robocza: min. do 45 °C. Połączenie wlot/wylot: Luer-Lock / Luer. |  | op. | 4
|  | Filtry strzykawkowe, niesterylne, nylonowe, średnica filtra 13 mm, średnica porów 0.20 mm, obudowa z PP, pojemność martwa: mniej niż 25 µL, ciśnienie max.: min. 7 bar, temp. robocza: min. do 45 °C. Połączenie wlot/wylot: Luer-Lock / Luer. |  | op. | 4
RAZEM | [9 empty] | 0
4 | Akcesoria chromatograficzne | Pipety Pasteura HDPE poj. 3 ml op.=500 szt. | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 4
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
5 | Akcesoria chromatograficzne | Technical buffer pH 4,00, 250mL z certyfikatem z terminem ważności min. 1 rok, przeznaczenie do kalibracji/weryfikacji, zgodne z podstawowymi standardami materiałów porównawczych określonych przez instytut NIST. Termin ważności min. Rok | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 4
|  | Technical buffer pH 7,00, 250mL, z certyfikatem z terminem ważności min. 1 rok, przeznaczenie do kalibracji/weryfikacji, zgodne z podstawowymi standardami materiałów porównawczych określonych przez instytut NIST. Termin ważności min. Rok |  | szt. | 4
|  | Technical buffer pH 9,00, 250mL, z certyfikatem z terminem ważności min. 1 rok, przeznaczenie do kalibracji/weryfikacji, zgodne z podstawowymi standardami materiałów porównawczych określonych przez instytut NIST. Termin ważności min. Rok |  | szt. | 4
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
6 | Akcesoria chromatograficzne | Statyw na probówki i fiolki z tworzywa sztucznego z otworami o śr. 12 mm, na 50 fiolek | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 6
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
7 | Akcesoria chromatograficzne | Wialki chromatograficzne z wgłębieniem, poj. 0,9 mL, śred. Zew. x wys.: 11,6 x 32 mm; bezbarwne, płaskodenne, z wewnętrznym stożkiem 1 µl w podstawie | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 20
0 | [8 empty] | 0 | 0
8 | Akcesoria chromatograficzne | Statyw na probówki i fiolki z tworzywa sztucznego z otworami o śr. 12 mm, na 50 fiolek | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 10
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
9 | Akcesoria chromatograficzne | Nakrętki do wialek, z septą 9 mm PTFE/silicone, N9, z otworem na środku 5,5mm z septami z nacięciami, grubość membrany 1mm, twardość 55° Shore A, biały silikon/czerwony PTFE, 100 szt/op | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 10
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
10 | Akcesoria chromatograficzne | Septy do nakrętek do wialek 9 mm, PTFE/silicone, ND9, grubość membrany 1mm, twardość 55° Shore A, biały silikon/czerwony PTFE, 100 szt/op | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 50
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
11 | Akcesoria chromatograficzne | Nakrętki do wialek, pełne, 9 mm, ND9, biały silikon/czerwony PTFE, 100 szt/op | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 5
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
12 | Akcesoria chromatograficzne | Septa do nakrywek zakręcanych kompatybilnych do V-Vials (5mL),10/90,TEFLON/silicone op. 100 sztuk/op | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 4
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
13 | Akcesoria chromatograficzne | Fiolki zakręcane z otwartym wieczkiem. Wymiary 20 mm x 65 mm, pojemność 5 mL, materiał: autoklawowane szkło bromokrzemianowe USP typu 1, septa gumowa z PTFE, zakrywka z gwintem 20-400 | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 50
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
14 | Akcesoria chromatograficzne | Kolby sercowe ze szlifem 14/23, 5 mL, szkło borokrzemowe, wykonane zgodnie z normą ISO 3585 PN 70 4156 lub równoważną, odporne na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych, możliwe ogrzewanie w czaszach grzejnych oraz praca pod zmniejszonym ciśnieniem np. destylacja próżniowa lub użycie w wyparkach próżniowych. | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 50
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
15 | Akcesoria chromatograficzne | Kolba Erlenmeyera, poj. 250 ml szt. Kolba Erlenmeyera, Wykonane ze szkła DURAN, szeroka szyjka; Poj.250 mL, Średnica szyjki 50 mm, Wys. 140 mm, Z nadrukowanym numerem serii, Zgodne z normą DIN EN ISO 24450 lub równoważną | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 20
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
16 | Akcesoria chromatograficzne | Zlewki szklane 200 mL, zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 30
|  | Zlewki szklane 250 mL, zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  | szt. | 30
|  | Zlewki szklane 300 mL, zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  | szt. | 20
|  | Zlewki szklane 500 mL, zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  | szt. | 10
|  | Zlewki szklane 1000 mL, zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  | szt. | 10
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
17 | Akcesoria chromatograficzne | Cylindry pomiarowe, 1000 ml. Cylindry pomiarowe, DURAN ® , klasa A, niebieska podziałka., wysokie, Poj. 1000 mL, Podziałka 10 mL, Wys. 470 mm, Z wylewem, sześciokątną, szklaną stopką i nadrukowanym oznaczeniem serii i rokiem produkcji. | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 4
|  | Cylindry pomiarowe, 500 ml . Cylindry pomiarowe, DURAN ® , klasa A, niebieska podziałka., wysokie, Poj. 500 mL, Podziałka 5 mL, Wys. 390 mm, Z wylewem, sześciokątną, szklaną stopką i nadrukowanym oznaczeniem serii i rokiem produkcji. |  | szt. | 4
|  | Cylindry pomiarowe, 250 ml. Cylindry pomiarowe, DURAN ® , klasa A, niebieska podziałka., wysokie, Poj. 250 mL, Podziałka 2 mL, Wys. 335 mm, Z wylewem, sześciokątną, szklaną stopką i nadrukowanym oznaczeniem serii i rokiem produkcji. |  | szt. | 4
|  | Cylindry pomiarowe, 100 ml. Cylindry pomiarowe, DURAN ® , klasa A, niebieska podziałka., wysokie, Poj. 100 mL, Podziałka 1 mL, Wys. 260 mm, Z wylewem, sześciokątną, szklaną stopką i nadrukowanym oznaczeniem serii i rokiem produkcji. |  | szt. | 4
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
18 | Akcesoria chromatograficzne | Kolby miarowe 10 mL. szkło borokrzemowe, z certfikatem, klasa A, z indywidualnym certyfikatem kalibracji DAkkS USP, zgodne z normą DIN EN ISO 1042 lub równoważną, podziałka i napisy w kolorze niebieskim, kalibrowane na wlew, z korkiem | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 30
|  | Kolby miarowe 5 mL. szkło borokrzemowe, z certfikatem, klasa A z certfikatem, klasa A, z indywidualnym certyfikatem kalibracji DAkkS USP, zgodne z normą DIN EN ISO 1042 lub równoważną, podziałka i napisy w kolorze niebieskim, kalibrowane na wlew, z korkiem |  | szt. | 30
|  | Probówki typu Eppendorf 2 mL, Safe-Lock, op. 100 szt. Skalowane, materiał PP, z polem do opisu, autoklawowalne |  | op. | 10
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
19 | Odczynniki chemiczne | Kwas mrówkowy, czystość do LC-MS, 99% | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 5
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
20 | Odczynniki chemiczne | Mrówczan amonu czystość do LC-MS, 99% | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 5
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
21 | Akcesoria chromatograficzne | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, nastawna 100 – 1 000 µL, z certfikatem CE IVD 98/79 WE lub równoważnym. Pipeta z regulowaną objętością. Łatwa i wiarygodna regulacja pojemności. Regulacja pojemności jedną ręką. Precyzyjny cyfrowy wyświetlacz pojemności widoczny przez cały czas. REgulowany wyrzutnik końcówek umożliwiający dopasowanie pipety do większości końcówek dostepnych na rynku. Odporność na wstrząsy. Odporność na promieniowanie UV. Odporność w pełni zmontowanej pipety na autoklawowanie (121℃/ 250°F). Działka elementarna 1 µL. | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 8
|  | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, nastawna 0,5 – 5 mL, z certfikatem CE IVD 98/79 WE lub równoważnym. Pipeta z regulowaną objętością. Łatwa i wiarygodna regulacja pojemności. Regulacja pojemności jedną ręką. Precyzyjny cyfrowy wyświetlacz pojemności widoczny przez cały czas. REgulowany wyrzutnik końcówek umożliwiający dopasowanie pipety do większości końcówek dostepnych na rynku. Odporność na wstrząsy. Odporność na promieniowanie UV. Odporność w pełni zmontowanej pipety na autoklawowanie (121℃/ 250°F). Działka elementarna 10 µL. |  | szt. | 8
|  | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, nastawna,1 – 10 mL, z certfikatem CE IVD 98/79 WE lub równoważnym. Pipeta z regulowaną objętością. Łatwa i wiarygodna regulacja pojemności. Regulacja pojemności jedną ręką. Precyzyjny cyfrowy wyświetlacz pojemności widoczny przez cały czas. REgulowany wyrzutnik końcówek umożliwiający dopasowanie pipety do większości końcówek dostepnych na rynku. Odporność na wstrząsy. Odporność na promieniowanie UV. Odporność w pełni zmontowanej pipety na autoklawowanie (121℃/ 250°F). Działka elementarna 10 µL. |  | szt. | 8
|  | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, nastawna, 10 – 100 µL, z certfikatem CE IVD 98/79 WE lub równoważnym. Pipeta z regulowaną objętością. Łatwa i wiarygodna regulacja pojemności. Regulacja pojemności jedną ręką. Precyzyjny cyfrowy wyświetlacz pojemności widoczny przez cały czas. REgulowany wyrzutnik końcówek umożliwiający dopasowanie pipety do większości końcówek dostepnych na rynku. Odporność na wstrząsy. Odporność na promieniowanie UV. Odporność w pełni zmontowanej pipety na autoklawowanie (121℃/ 250°F). Działka elementarna 0,1 µL. |  | szt. | 8
|  | Tipsy do pipety 100-1000µL, 1000 szt/op, kompatybilne, niesterylne, wolne od DNAz i RNAz i pirogenne. (1000szt/op) |  | szt. | 4
|  | Tipsy do pipety 0,5-5 mL, 500/op, kompatybilne, niesterylne, wolne od DNAz i RNAz i pirogenne. (500szt/op) |  | szt. | 8
|  | Tipsy do pipety 1-10 mL 300/op, kompatybilne, niesterylne, wolne od DNAz i RNAz i pirogenne. (500szt/op) |  | szt. | 13
|  | Tipsy do pipety 10 – 100 µL 1000/op, kompatybilne, niesterylne, wolne od DNAz i RNAz i pirogenne. (500 szt/op) |  | szt. | 4
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
22 | Akcesoria chromatograficzne | Kapilara pikowa, niebieska, rurka / PEEK Tubing 1/16in 0.010 in ID, 10 metrów | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 1
|  | Kapilara pikowa, żółta,rurka/ PEEK Tubing 1/16inOD; 0.007 in ID, 10 metrów |  | szt. | 1
|  | Kapilara pikowa, czerwona, rurka /PEEK Tubing 1/16inOD 0.005inID, 10 metrów |  | szt. | 1
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
23 | Akcesoria chromatograficzne | - objętość strzykawki:10uL, - niewymienna igła, przytwierdzona na stałe do korpusu strzykawki - rodzaj końcówki igły:3 - średnica zewn. igły 0,72mm - średnica wewn. igły 0,15mm - długość: 51 mm -gazoszczelna | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 20
|  | - objętość strzykawki:5uL, - niewymienna igła, przytwierdzona na stałe do korpusu strzykawki - rodzaj końcówki igły:3 - średnica zewn. igły 0,72mm - średnica wewn. igły 0,15mm - długość: 51 mm |  | szt. | 20
|  | - objętość strzykawki:25uL, - niewymienna igła, przytwierdzona na stałe do korpusu strzykawki - rodzaj końcówki igły:3 - średnica zewn. igły 0,72mm - średnica wewn. igły 0,15mm - długość: 51 mm -gazoszczelna |  | szt. | 8
|  | - objętość strzykawki:50uL, - niewymienna igła, przytwierdzona na stałe do korpusu strzykawki - rodzaj końcówki igły:3 - średnica zewn. igły 0,72mm - średnica wewn. igły 0,15mm - długość: 51 mm -gazoszczelna |  | szt. | 8
|  | - objętość strzykawki:100uL, - niewymienna igła, przytwierdzona na stałe do korpusu strzykawki - rodzaj końcówki igły:3 - średnica zewn. igły 0,72mm - średnica wewn. igły 0,15mm - długość: 51 mm -gazoszczelna |  | szt. | 8
|  | - objętość strzykawki: 1mL, gazoszczelna; - wymienna igła, typu PTFE luer lock - rodzaj końcówki igły:3; - średnica zewn. igły 0,72mm - średnica wewn. igły 0,41mm - długość: 51 mm |  | szt. | 12
|  | Strzykawka do autosamplera chromatografu gazowego o objętości 10 µL, długość igły 57 mm., do użytku ze sprzętem Autosampler TriPlus RSH |  | szt. | 10
|  | Zestaw strzykawek do autosamplera chromatografu gazowego (6 szt./op.), objętość 10 µL, długość igły 51 mm., igła stała |  | szt. | 5
|  | - objętość strzykawki: 2.5 mL, gazoszczelna; - wymienna igła, typu PTFE luer lock - rodzaj końcówki igły:3; - średnica zewn. igły 0,72mm - średnica wewn. igły 0,41mm - długość: 51 mm |  | szt. | 12
|  | Wymienne igły do strzykawek typu Luer lock dostosowane do strzykawek o objętości 1mL oraz 2,5 mL |  | szt | 6
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
24 | Akcesoria chromatograficzne | Falkony wirówkowe o objętości 15 mL, 500/box, niesterylne, stożkowe. Z płaskimi zakrywkami z PE, dno stożkowe. Matowe pole na opis, z łatwą do odczytu podziałką objętościową. Biologicznie obojętne, odporne chemicznie. Wysokości 119,5 mm. Możliwość sterylizacji w temperaturze do 121 °C oraz zamrażania do -80 °C. Możliwość wirowania do 1000 rpm. | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 1
|  | Falkony wirówkowe o objętości 50 mL, 500/box. niesterylne, stożkowe. Z płaskimi zakrywkami z PE, dno stożkowe. Matowe pole na opis, z łatwą do odczytu podziałką objętościową. Biologicznie obojętne, odporne chemicznie. Wysokości 119,5 mm. Możliwość sterylizacji w temperaturze do 121 °C oraz zamrażania do -80 °C. Możliwość wirowania do 1000 rpm. |  | op. | 4
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
25 | Akcesoria chromatograficzne | Filtry GHP Membranowe 47 mm 0,2 um, biały niesterylny, 100 szt. | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 4
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
26 | Akcesoria chromatograficzne | Filtry membranowe, nylonowe średnica filtrów 47mm, średnica porów 0,22 um, 200 szt./op. lub równoważne | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 4
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
27 | Akcesoria chromatograficzne | Sączki z włókna szklanego, klasa GF/B, średnia 90 mm, op. 25 szt. | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 4
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
28 | Akcesoria chromatograficzne | Zestaw certyfikowanych vialek chrmatograficznych, kolor: oranżowe, z polem do opisu i skalą, nakrętka UltraClean: 9mm PP zatyczka z krótką szyją, niebieska, otwór centralny, septa silikon biały/PTFE czerwony, 55° shore A, 1,0 mm 100 szt./op | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 5
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
29 | Drobny sprzęt laboratoryjny | Wytrząsarka do falkonów typu Vortex, z cyfrowym wyświetlaczem i czujnikiem podczerwieni, opcja pracy ciągłej, regulator prędkości oraz antypoślizgowe nóżki. W zestawie nasadka podstawowa. | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 1
|  | Zapasowa nasadka podstawowa do wytrząsarek |  | szt. | 1
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
30 | Drobny sprzęt laboratoryjny | Pompa mebranowa próżniowa .Regulacja natężenia przepływu dzięki ręcznej regulacji prędkości obrotowej; Połączenie głowicy pompy z membraną pokrytą PTFE, membrany pokryte PTFE, zawory z FFPM; Wysoki stopień odporności na pary i kondensację; Zintegrowany gazowy zawór balastowy; 3-kolorowy wyświetlacz stanu: Podczas pracy / Stand-by / Error; Zgodny z ATEX-em zgodnie z II 2/-G IIB+H2 T3 tylko atmosfera wewnętrzna; W 100% bezolejowe w celu zapewnienia niezanieczyszczonego przenoszenia, ewakuacji i sprężania; przepływ (maks.) 20 l/min; Próżnia końcowa (maks.) 6 mbar; Waga max 9 kg; Moc max 60 W | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 2
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
31 | Drobny sprzęt laboratoryjny | Waga precyzyjna z automatyczną kalibracją wewnętrzną, temp. pracy + 10 - 30 °C, wyświetalcz graficzny dotykowy, średnica szalki: 180 mm, gwarancja 24 m.; działka elemntarna 0.01 g; działka legalizacyjna e: 0.1 g; maksymalny zakres ważenia 5100 g; linowośc 20 mg; czas stabilizacji: maks. ~1,5sek. | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 2
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
32 | Drobny sprzęt laboratoryjny | Rotator z funkcją wytrząsarki - bez statywu- rotacja w zakresie od 1 do 99 RPM, temperatura otoczenia 2-50℃, ,min. 6 zmiennych programów wytrząsania, dodatkowe programy z możliwością indywidualnego zapisania w pamięci min. 3, min. 30 różnych programów, w komplecie zasilacz sieciowy, statyw na probówki o róznych średnicach: 2x50 ml, 4x15ml, 8x5ml, 8x1,5ml; statyw 10xśr. 30mm; statyw 16xśr.16mm; statyw 28xśr.13mm;statyw 32xśr. 11mm | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 1
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
33 | Drobny sprzęt laboratoryjny | Statyw 10x śr. 30 mm do rotatora z funkcją wytrząsarki do falkonów wirówkowych 50 mL | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 1
|  | Statyw 16 x śr. 16 mm do rotatora z funkcją wytrząsarki do falkonów wirówkowych 15 mL |  | szt. | 1
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
34 | Kolumny chromatograficzne UPLC | Kolumna do chromatografii cieczowej UHPLC, z fazą C18, średnica ziarna 1.7 µm, średnica porów 130 Å, śrendica wewnętrzna 2.1 mm,długość 100 mm, max. ciśnienie 1240 barów, zakres pracy pH 1-12 lub równoważna | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 4
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
35 | Kolumny chromatograficzne UPLC | Kolumna do chromatografii cieczowej UHPLC, z fazą C18 z twardym rdzeniem, średnica ziarna 1.6 µm, średnica porów 90 Å, śrendica wewnętrzna 2.1 mm,długość 100 mm, max. ciśnienie 1240 barów, zakres pracy pH 2-8 lub równoważna | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 2
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
36 | Kolumny chromatograficzne HPLC | Kolumna o wymiarach 4.6 x 250mm wypełniona modyfikowanym żelem krzemionkowym. Grupy C18 połączone polimerycznie, porowatość ok. 120A, zawartość węgla ok. 17%, powierzchnia specyficzna ok. 300 g/m2, endcapowana, zwiększona odporność na kwasy (zakres pracy pH 1.5 -7.5) | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 4
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
37 | Kolumny chromatograficzne GC | Kolumna do chromatografii gazowej, z fazą (5%-fenylo-)metylopolisiloksanową, długość: 30 m., średnica wewnętrzna 0,25 mm., grubość filmu 0,25 µm. lub równoważna | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 2
|  | GC Columns, Rxi-17Sil MS, 30 meter, 0,25 mmID, 0,25 um df |  | szt. | 2
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
38 | Kolumny chromatograficzne GC | Kolumna do chromatografii gazowej, z fazą stacjonarną zawierającą glikol polietylenowy (PEG), długość: 30 m., średnica wewnętrzna 0,25 mm, grubość filmu 0,25 µm lub równoważna | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 2
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
39 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego (IAC) | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do oczyszczania toksyn HT-2 i T-2, 1 op. - 25 szt., wykazujące interakcję krzyżową dla HT-2-3-glukozydu i T-2 -3-glukozydu, zarówno anomerów α oraz β | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 5
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
40 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego (IAC) | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do oczyszczania deoksyniwalenolu, wykazujące interakcje krzyżową dla deoksyniwalenolu-3-glukozydu, 1 op. - 25 szt. | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 2
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
41 | Kolumienki służące do oczyszczania próbek | Kolumienki SPE, MycoSep 113 Trich | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | op. | 10
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
42 | Odczynniki chemiczne | 2-propanol, wzorzec GC (min. 99,9%), 25 ml | do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | szt. | 1
|  | aceton, wzorzec GC (min. 99,9%), 25 ml |  | szt. | 1
|  | butanol-1, wzorzec GC (min. 99,9%), 25 ml |  | szt. | 1
|  | etylu octan, wzorzec GC (min. 99,8%), 25 ml |  | szt. | 1
|  | metanol, wzorzec GC (min. 99,8%), 25 ml |  | szt. | 1
|  | n-propanol, wzorzec GC (min. 99,8%), 25 ml |  | szt. | 1
|  | aldehyd octowy (min. 99,5%), 50 ml |  | szt. | 1
|  | kwas octowy (min. 99,5%), 100 ml |  | szt. | 1
|  | aldehyd propionowy (min. 99,5%), 100 ml |  | szt. | 1
|  | aldehyd masłowy (min. 99%), 100 ml |  | szt. | 1
|  | aldehyd krotonowy (min. 99%), 500 ml |  | szt. | 1
|  | izobutanol, czda (min. 99,5%), 100 ml |  | szt. | 1
|  | 1-pentanol ( min. 99%), 50 ml |  | szt. | 1
|  | 2-metylo-1-butanol, czda (min. 98%), 100 ml |  | szt. | 1
|  | 3-metylo-1 butanol, czda (min. 99%), 100 ml |  | szt. | 1
|  | octan metylu (min. 99,5%), 50 ml |  | szt. | 1
|  | octan izoamylu, czda (min. 99%), 50 ml |  | szt. | 1
|  | pirydyna, czda (min. 99,5%), 50 ml |  | szt. | 1
|  | etylenowy glikol czda (min. 99,5%), 100 ml |  | szt. | 1
|  | furfural, czda, 50 ml |  | szt. | 1
|  | aldehyd walerianowy (pentanal), (min. 97%), 50 ml |  | szt. | 1
|  | 2-pentanol (min. 98%), 50 ml |  | szt. | 1
|  | dekanian etylu, (min. 99%), 50 ml |  | szt. | 1
|  | roztwór buforowy pH 4 500 ml |  | szt. | 1
|  | roztwór buforowy pH 7 500 ml |  | szt. | 1
|  | roztwór buforowy pH 10 500 ml |  | szt. | 1
|  | Celite® 535 filter aid on silicate basis 1kg |  | szt. | 1
|  | 1-Oktanol 99% czda, 500 ml |  | szt. | 1
|  | Sodu siarczyn bezwodny 1 kg |  | szt. | 1
|  | Kwas siarkowy 96% 5 l |  | szt. | 1
|  | Sodium lauryl sulfate, 95% 500g |  | szt. | 1
|  | Agar schaedler +vit.K3+5%KB (gotowe podłoże na płytkach) 20 szt |  | szt. | 1
|  | chlorek wapnia 2 hydrat czda 500g |  | szt. | 1
|  | glukoza farmaceutyczna 500g |  | szt. | 1
|  | L-cysteine hydrochloride monohydrate, 99%, 25 g |  | szt. | 1
|  | Cellic Ctec2 from Trichoderma reesei 50 ml |  | szt. | 1
|  | Viscozyme L from Aspergillus sp. 50 ml |  | szt. | 1
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
a. do oferty wykonawca musi załączyć Szczegółowy opis przedmiotu/formularz asortymentowo-cenowy zamówienia dostarczanego przedmiotu zamówienia (w zależności na część na którą składa ofertę) stanowiący załącznik nr 1 do Umowy wypełniony w kolumnie 4-8 oraz kolumnie 9, która potwierdzać będzie spełniania wszystkich wymagań określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie producenta, modelu, nr. kat. oferowanego przedmiotu – dokument nie podlega uzupełnieniu, dotyczy oferty składanej na części 1-42
b. do oferty wykonawca musi załączyć deklarację zgodności z certyfikatem CE IVD 98/79 WE lub normą równoważną w zakresie poświadczanego zakresu wymagań (składany na potwierdzenie zgodności z cechami) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia – dokument nie podlega uzupełnieniu, dotyczy oferty składanej na części nr 21 (poz. 1, 2, 3, 4 – dot. pipet automatycznych) lub oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do SWZ;
c. do oferty wykonawca musi załączyć deklarację zgodności z certyfikatem CE lub normą równoważną w zakresie poświadczanego zakresu wymagań (składany na potwierdzenie zgodności z cechami) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia – dokument nie podlega uzupełnieniu, dotyczy oferty składanej na części nr 29, 30, 31 lub oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do SWZ;
d. do oferty wykonawca musi załączyć dokument wystawiony przez niezależny podmiot poświadczający zgodność rękawic nitrylowych z europejskimi normami EN 455, EN 420, EN 374 lub normami równoważnymi – dokument nie podlega uzupełnieniu, dotyczy oferty składanej na część nr 3 (poz. 1, 2, 3);
e. do oferty wykonawca musi załączyć zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności z normami ISO 3585 PN 70 4156 lub równoważną w zakresie kolby sercowej – dokument nie podlega uzupełnieniu, dotyczy oferty składanej na część nr 14;
f. do oferty wykonawca musi załączyć zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności z normą DIN EN ISO 24450 lub równoważną w zakresie kolby Erlenmeyera – dokument nie podlega uzupełnieniu, dotyczy oferty składanej na część nr 15;
g. do oferty wykonawca musi załączyć zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności z normą DIN EN ISO 1042 lub równoważną w zakresie kolby miarowej (poz. 1 – kolba 10 ml, 2- kolba 5 ml) – dokument nie podlega uzupełnieniu, dotyczy oferty składanej na część nr 18;
| Uwaga!!! dokument nie podlega uzupełnieniu - przedmiotowe środki dowodowe |  |  |  |  | …...............................................................................................
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy