ROZDZIAŁ IV

OFERTA

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani ....................................................................................................

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie)*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)*)

adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(kod pocztowy,	 	miejscowość, 		ulica nr						województwo)

nr telefonu .................................................. e-mail: ……………………………………………………..

NIP Wykonawcy:……………………………………….

nazwa skrytki ePUAP: ………………………………

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr DA.22.57.2022.ZJ dotyczące postępowania, prowadzonego przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, na dostawę odczynników, materiałów, sprzętu, szkła laboratoryjnego i środków czystości (11 części) składam/składamy niniejszą ofertę na:

- Część …….  Cena netto: ………………………. zł (słownie zł:………………… ………………) plus  ……….% VAT,

cena brutto: ……………………………………. Zł (słownie zł:……………………………………………………)

- Część …….  Cena netto: ………………………. zł (słownie zł:…………………………………) plus  ……….% VAT,

cena brutto: ……………………………………. Zł (słownie zł:……………………………………………………)

………

Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z kalkulacją cen jednostkowych poniżej:

(zaleca się załączenie tylko tych kalkulacji, których dotyczy oferta)

- Część I – Pożywki mikrobiologiczne - kalkulacja wg. cen jednostkowych:

| lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części | Jednostka miary (j.m.) | Ilość wg j.m | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto –Ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto | Ofertowany przedmiot – nazwa, model, nr. Kat. Producent itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|  | PCA zgodny z ISO 4833 500 g Minimalny termin ważności podłoża sypkiego 2 lata od daty dostawy | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VRBD (butelki) min.200ml Minimalny termin ważności podłoży gotowych w butelkach/ probówkach - 6 miesięcy od daty dostawy | szt. | 390 |  |  |  |  |  |  |
|  | ALOA (płytki 90 mm) Minimalny termin ważności podłoży gotowych na płytkach 6 -8 tygodni od daty dostawy | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | YGC (butelki) min.200ml Minimalny termin ważności podłoży gotowych w butelkach/ probówkach - 6 miesięcy od daty dostawy | szt. | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | MRS 500 g Minimalny termin ważności podłoża sypkiego 2 lata od daty dostawy | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Baird-Parker + RPF (butelki 90 ml + supl.) Minimalny termin ważności podłoża gotowych butelkach/ probówkach - 6 miesięcy od daty dostawy | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbuforowana woda peptonowa 500 g Minimalny termin ważności podłoża sypkiego 2 lata od daty dostawy | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór fizjologiczny z peptonem do rozcieńczeń (probówki 9 ml) - min wysokość 13cm, korek zakręcany, szklane, Minimalny termin ważności podłoży gotowych w butelkach/ probówkach - 6 miesięcy od daty dostawy | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxford agar (płytki 90 mm) Minimalny termin ważności podłoży gotowych na płytkach 6 -8 tygodni od daty dostawy | szt. | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bulion Frasera (probówki po 10 ml) – . min wysokość 13cm, korek zakręcany, szklane Minimalny termin ważności podłoża gotowych w butelkach/ probówkach - 6 miesięcy od daty dostawy | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bulion półFrasera (butelki 225 ml) Minimalny termin ważności podłoża gotowych butelkach/ probówkach - 6 miesięcy od daty dostawy | szt. | 390 |  |  |  |  |  |  |
|  | MKTT (probówki 10 ml) min wysokość 13cm, korek zakręcany, szklane Minimalny termin ważności podłoży gotowych w butelkach/ probówkach - 6 miesięcy od daty dostawy | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RV (probówki 10 ml) min wysokość 13cm, korek zakręcany, szklane Minimalny termin ważności podłoży gotowych w butelkach/ probówkach - 6 miesięcy od daty dostawy | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | XLD (płytki 90 mm) Minimalny termin ważności podłoży gotowych na płytkach 6 -8 tygodni od daty dostawy | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Agar Columbia z krwią Minimalny termin ważności podłoży gotowych na płytkach 6 -8 tygodni od daty dostawy | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Agar TBX (butelki) min.200ml Minimalny termin ważności podłoży gotowych butelkach/ probówkach - 6 miesięcy od daty dostawy | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | HEKTOEN enteric Agar (płytki 90 mm) Minimalny termin ważności podłoży gotowych na płytkach 6 -8 tygodni od daty dostawy | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanego asortymentu

- Część II: pożywka mikrobiologiczna - kalkulacja wg. cen jednostkowych:

| lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części | Jednostka miary (j.m.) | Ilość wg j.m. | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto –Ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto | Ofertowany przedmiot – nazwa, model, nr. Kat. Producent itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | ALOA (płytki 140 mm) Minimalny termin ważności podłoży gotowych na płytkach 6 -8 tygodni od daty dostawy | szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanego asortymentu.

- Część III – Zestaw do identyfikacji Lactobacillus i Enterobacteriaceae i Listeria - kalkulacja wg. cen jednostkowych:

| lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części | Jednostka miary (j.m.) | Ilość wg j.m | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto –Ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto | Ofertowany przedmiot – nazwa, model, nr. Kat. Producent itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Wystandaryzowany zestaw zawierający 50 testów biochemicznych do badania sposobu metabolizmu węglowodanów przez drobnoustroje Lactobacillus i rodzajów spokrewnionych. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże do identyfikacji rodzaju Lactobacillus i rodzajów spokrewnionych, które umożliwia badanie fermentacji 49 węglowodanów. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wystandaryzowany zestaw do identyfikacji Enterobacteriaceae i innych niewymagających pałeczek Gram-ujemnych składający się z 20 mikroprobówek zawierających odwodnione substraty | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do identyfikacji Listeria spp. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanego asortymentu

- Część IV – Filtry do Milli-Q Direct 8 - kalkulacja wg. cen jednostkowych:

| lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części | Jednostka miary (j.m.) | Ilość wg j.m | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto –Ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto | Ofertowany przedmiot – nazwa, model, nr. Kat. Producent itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Wkład Progard do Milli-Q Direct 8 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkład Q-PAK do Milli-Q Direct 8 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr końcowy 0,22µm do Milli-Q Direct 8 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr na zbiornik do Milli-Q Direct 8 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanego asortymentu

- Część V – Odczynniki chemiczne - kalkulacja wg. cen jednostkowych:

| lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części | Jednostka miary (j.m.) | Ilość wg j.m | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto –Ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto | Ofertowany przedmiot – nazwa, model, nr. Kat. Producent itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Heksan czda 99%, 1l; | szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aceton czda 1l; | szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyn do mycia szkła laboratoryjnego, nie pozostawia zacieków, zmętnień oraz śladów wpływających na przebieg reakcji biochemicznych, enzymatycznych i oznaczeń analitycznych, w opakowaniach o pojemności 5l, | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Upochadniacz BSTFA + 1% TMCS (N,O-Bis (trimethylsilyl) trifluoroacetamide with1% trimethylchlorosilane), 25ml | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chlorek sodu czda, kg | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloroform czda 1l | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Metanol czda 1l | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Potasu wodorotlenek czda, kg | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodu molibdenian 2 hydrat czda kg | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy (VI) min.95%, czda 1l | szt. | 34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy 0,1 mol/l (0,2N) r-r mianowany, 1l | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas solny 35-38% czda 1l | szt. | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Octan sodu bezwodny czda, kg | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Eter naftowy t.w. 40-60stopni czda 1L | szt. | 34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkohol etylowy 96% czda, 500ml | szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Miedzi siarczan 5 hydrat czda, zawartość 99 ÷ 101%, kg | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cynku octan 2 hydrat czda, kg | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Potasu siarczan bezwodny czda, kg | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy z dozownikiem, pH 4,01 250ml + certyfikat; | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy z dozownikiem, pH 7,0 250ml;+ certyfikat; | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy - pH 9,0 250ml;+ certyfikat; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy z dozownikiem pH 2,00, 500ml; + certyfikat; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy z dozownikiem pH 4,01, 500ml + certyfikat; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy z dozownikiem pH 7,00, 500ml + certyfikat; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy z dozownikiem pH 10,01, 500ml + certyfikat; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas azotowy 65% czda 1l | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas cytrynowy jednowodny czda, kg | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | KCL 3M Elektrolit 250ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | InLab Storage Solution roztwór 250ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pepsin-HCl r-r czyszczący, 250 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas nadchlorowy 70%, cz.d.a. but. 1L | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas 2-tiobarbiturowy ≥98%, op. 25g., (4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4,6-Dihydroxypyrimidine-2-thiol, TBA) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butylhydroxytoluene 99.8%(2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Butylhydroxytoluene, Butylated hydroxytoluene, BHT), op. 50 g. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas borowy czda 1kg | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l r-r mianowany 1L | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania błonnika całkowitego do metody AOAC 985.29 (1997) dla 100 oznaczeń | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia zgodny z wymaganiami ISO 17034 w matrycy mięsnej lub mlecznej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | CRM mieszanina 37 kwasów tłuszczowych w dichlorometanie, ampułka 1ml/op. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanego asortymentu.

- Część VI – Szkło laboratoryjne - kalkulacja wg. cen jednostkowych:

| lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części | Jednostka miary (j.m.) | Ilość wg j.m | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto –Ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto | Ofertowany przedmiot – nazwa, model, nr. Kat. Producent itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Zlewka szklana niska mikro z wylewem poj. 25ml śr. 34mm wys. 50mm; | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana niska z wylewem poj. 250ml śr. 70mm wys. 95 mm; | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana niska z wylewem poj. 50ml śr. 42mm wys. 60 mm; | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa szklana kl. A z niebieską skala i korkiem PP poj. 250ml; certyfikat serii | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera ze szkła bromokrzemowego 3.3 z szeroką szyjką bez szlifu; poj.300ml, waga kolby do 120g | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Perełki suche wskaźnikowe poj. 5000ml/op.; | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynko wagowe szklane 80x30mm z pokrywką; | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tygiel kwarcowy 40ml (50mm/25mm/40mm) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tygiel kwarcowy 100ml (80mm/35mm/56mm) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówka szklana 15x150mm okrągłodenna 250szt/op. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki szklane do mineralizacji z kołnierzem średnica 42mm wysokość 300mm, poj. 250ml, 5szt/ op. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanego asortymentu

- Część VII – Materiały i sprzęt laboratoryjny - kalkulacja wg. cen jednostkowych:

| lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części | Jednostka miary (j.m.) | Ilość wg j.m | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto –Ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto | Ofertowany przedmiot – nazwa, model, nr. Kat. Producent itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, pakowane po 100 szt, rozmiar S | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, pakowane po 100 szt, rozmiar M | op. | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, pakowane po 100 szt, rozmiar L | op. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki lateksowe bezpudrowe S, 100szt/op. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki lateksowe bezpudrowe M, 100szt/op. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki lateksowe bezpudrowe L, 100szt/op. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki lateksowe bezpudrowe XL, 100szt/op. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na mocz 100-125ml niejałowy z nakrętką z PP, 100szt/op. | op. | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady medyczne, czerwone 20L PLASTIKOWE, - pojemnik typu wiadro, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę; - wykonany z wysokiej jakości tworzywa, wytrzymały na przypadkowe przekłucie; - pokrywa wyposażona w otwór wrzutowy | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet w worku 500-5000 μl, kompatybilne z pipetami Brand, 200szt./op, końcówki posiadają podziałkę w celu szybkiej oceny napełnienia, długość 160 mm, pozwala pipetować nawet z wąskich sprzętów jak kolby miarowe. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet w worku 500-5000 µl, kompatybilne z pipetami Brand, | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki w pudełkach TipBox - niesterylne 500-5000 µl, op. 28szt. kompatybilne z pipetami Brand | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet w worku 50-1000 μl, kompatybilne z pipetami Brand, op. 1000 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki 50-1000μl, niebieskie, niesterylne, pakowane luzem w worku, kołnierz długości maks. 7mm; kompatybilne z pipetami Brand | szt. | 7500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta Pastera PE poj. Użytk. 1,0ml i całkowita 2ml, bez podziałki, długość 12,5cm (z bańką ssącą ), niesterylne, 500szt/op. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipety sterylne serologiczne poj. 1 ml, pakowane pojedynczo | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego, sterylne śr. 90 mm, wys. 16,2mm, z wentylacją | szt. | 9000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Torebki do sterylizacji, rozmiar min. 90mm x 230mm lub 90mm x 250mm; Samoklejące torebki papierowo-foliowe do sterylizacji i przechowywania materiałów po sterylizacji. Wykonane z trwałego materiału, ze szczelną linii zgrzewu fabrycznego umieszczony wskaźnik chemiczny typu 1 sterylizacji STEAM wraz z informacją o kolorze wskaźnika przed i po procesie sterylizacji, - metody sterylizacji: parowa, formaldehydowa, tlenkiem etylenu, z zamknięciem. Nie wymagają stosowania urządzeń zgrzewających. 1 op.= min. 200 sztuk. | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki wirówkowe 2,0 ml, typu eppendorf, z zamknięciem Lock up, op. 500 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka Griffina (PP),skala niebieska tłoczona, 250 ml | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki typu Falcon składany 20x50/30x15ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Okulary laboratoryjne ochronne | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wata opatrunkowa bawełniana 100% op. 200g | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice żaroochronne rozmiar 9, ochrona do 250 stopni, dług. mankiet. 10 cm zapewnia ochronę nadgarstka przed oparzeniem., para/op. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice TERMOODPORNE Rozmiar 09, Rękawica dziana chroniąca przed gorącem. 5-palczasta, bezszwowa. Pozwala na kontakt z gorącym przedmiotem - 18s przy temp. 250°C i 12s przy 350°C. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczypce do tygli dł 200mm Wykonane ze stali szlachetnej; | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczypce do kolb półokrągłe; | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta ze stali nierdzewnej dł 200mm, końce zaokrąglone | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bibuła filtracyjna jakościowa średnia prędkość 45x56cm 65g/m2 (100szt/op.); | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe 125 mm op.100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe średnie 180mm op.100szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe średnie śr. 240mm, 100szt/op., | op. | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe średnie śr. 150mm, 100szt/op., | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe średnie 185mm op.100szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gilza ekstrakcyjna 25x100 mm celulozowa 25 szt./op. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gilza ekstrakcyjna 26x60 mm celulozowa 25 szt./op | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rolka termiczna 57/15/10 szt./op. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr Wody Wkład polipropylenowy 20 mikron (10 x 2,5 cala) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr Wody Wkład polipropylenowy 5 mikron (10 x 2,5 cala) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr do Wody Wkład polipropylenowy slim long 20cali- 5 mikronów | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch laboratoryjny damski z mankietami, bawełna 100% rozm. 36; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch laboratoryjny damski z mankietami, bawełna 100% rozm. 38; | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch laboratoryjny damski z mankietami, bawełna 100% rozm. 40; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompka półautomatyczna Macro do pipet 0,1-200ml | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipety jednokanałowe – zmienna pojemność z wyrzutnikiem 500-5000 µl. Cechy: niski opór tłoka; centralne usytuowanie tłoka; łatwy sposób: ustawienia objętości, pipetowania, zrzucania końcówek; czytelny; 4-cyfrowy wskaźnik ułatwia szybką identyfikację zadanej pojemności; blokada nastawy pojemności zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawienia; możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min); obsługa jedną ręką dla prawo i leworęcznych; wąski trzonek ułatwia pobieranie próbek z wąskich naczyń (np. probówki wirówkowe); odporność na działanie promieniowania UV; czerwony znaczniki. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik butelkowy analogowy o regulowanej objętości 2,5-25 ml z zaworem recyrkulacyjnym. do kwasu siarkowego. Umożliwia dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, którą można obracać o 360°. Modele z zaworem zwrotnym umożliwiającym odpowietrzenie dozowanej cieczy i praktycznie bezstratne dozowanie. Autoklawowalny do 121°C. W komplecie adaptery GL 32-33, GL 38, S 40, GL 45, przewód ssący i certyfikat kalibracji. dokładność maks. poj. (± A%) 0,5%, Precyzja maks. poj.(CV%) 0,1%, podziałka 0,5ml | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Biureta cyfrowa może być użytkowana w zakresie temperatur od +15ºC do +40ºC; max. ciśnienie pary: 500 mbar, max. lepkość 500 mm²/s, względna wilgotność powietrza 20% do 90%. Można nałożyć ją bezpośrednio na butelkę z odczynnikiem – pasuje do gwintu GL45 (a po zastosowaniu adapterów także do butelek o innych gwintach). Posiada czytelny wyświetlacz cyfrowy oraz oddzielne przyciski wyłączania i włączania. Posiada zawór zwrotny odpowietrzający, umożliwiający szybkie odpowietrzanie z minimalnymi stratami medium. Odznacza się wysoką dokładnością, pozwalającą na precyzyjne miareczkowanie w obrębie granic błędu klasy A według DIN EN ISO 385 Pojemność: 25 ml , dokładność maks. poj. (± A%) 0,07%, Precyzja maks. poj.(CV%) 0,025% | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Biureta cyfrowa może być użytkowana w zakresie temperatur od +15ºC do +40ºC; max. ciśnienie pary: 500 mbar, max. lepkość 500 mm²/s, względna wilgotność powietrza 20% do 90%. Można nałożyć ją bezpośrednio na butelkę z odczynnikiem – pasuje do gwintu GL45 (a po zastosowaniu adapterów także do butelek o innych gwintach). Posiada czytelny wyświetlacz cyfrowy oraz oddzielne przyciski wyłączania i włączania. Posiada zawór zwrotny odpowietrzający, umożliwiający szybkie odpowietrzanie z minimalnymi stratami medium. Odznacza się wysoką dokładnością, pozwalającą na precyzyjne miareczkowanie w obrębie granic błędu klasy A według DIN EN ISO 385 Pojemność: 50 ml, dokładność maks. poj. (± A%) 0,06%, Precyzja maks. poj.(CV%) 0,02% | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda pH Dane techniczne: Zakres pomiarowy: pH 0–14 Zakres temperatur: 0 °C – 100 °C Typ skrzynki: Złącze otwarte Materiał trzonu: PEEK Rodzaj czujnika: Łączona elektroda Długość trzonu: 120 mm Średnica trzonu: 12 mm Kabel: 1,2 m Czujnik temperatury Zapisywanie historii kalibracji Wytrzymałość mechaniczna Objętość próbek >= 20 ml Kabel w zestawie Temperatura próbki: 0° – 100°C Elektroda kompatybilna z pH-metrami m.in. Mettler Toledo. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | NS14/15 12 MM Adapter | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda redox (ORP) Dane techniczne: Metal: Platynowy pierścień Zakres temperatur: 0 °C – 100 °C Złącze - S7 Typ skrzynki: Ceramiczna Materiał trzonu: Szkło Rodzaj czujnika: Łączona elektroda Długość trzonu: 120 mm Typ sygnału: Analogowy Charakterystyka czujnika: odporność na działanie chemikaliów Złącze na czujniku- S7. Elektroda kompatybilna z pH-metrami m.in. Mettler Toledo. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda kombinowana pH z kablem AS9/1m/15.50D. Wytrzymała elektroda pH (igłowa) nakłuwająca do pomiarów pH w przemyśle spożywczym, np. do bezpośrednich pomiarów w mięsie, kiełbasie i serze. Zakres pomiarowy: pH 2-11, zakres temperatur: 0°C - 80°C. Wzmocniona obudowa w kolorystyce czarno-czerwonej. Elektroda kompatybilna z pH-metrami m.in. Mettler Toledo. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek laboratoryjny transportowy, Wózek 2-piętrowy. Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10; Wyposażony w hamulce; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanego asortymentu

- Część VIII – sprzęt - kalkulacja wg. cen jednostkowych:

| lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części | Jednostka miary (j.m.) | Ilość wg j.m | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto –Ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto | Ofertowany przedmiot – nazwa, model, nr. Kat. Producent itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|  | Łaźnia wodna poj. min 5L, Szybkie nagrzewanie, intuicyjna i niezawodna regulacja temperatury. Wyposażone w blokadę przedniego panelu chroniącą przed niezamierzoną zmianą ustawionej temperatury oraz w system zapobiegający uruchomieniu łaźni bez wody. Posiadają duży, czytelny wyświetlacz LED. Z możliwością łatwej kalibracji przez użytkownika. Zakres temperatury roboczej: temp. pokojowa +5oC -95oC (aby uzyskać temperaturę powyżej 60oC, należy przykryć łaźnię pokrywą). Stabilność temperatury: 0,5oC. Zasilanie: 230 V. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka: Kolor wykończenie frontu - stal szczotkowana. Kolor wykończenie boków - szary. Położenie zamrażarki na dole. Bezszronowa (No Frost). Sterowanie elektroniczne. Wyświetlacz. Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania - 18 godz. Klasa energetyczna min. C. Pojemność użytkowa chłodziarki: 251 l. Pojemność użytkowa zamrażarki:114 l. Poziom hałasu - 35 dB. Szybkie chłodzenie. Szybkie zamrażanie. Zdolność zamrażania 13 kg/24h. Bezpieczeństwo użytkowania - alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi. Gwarancja 24 miesiące. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wytrząsarka (vortex) do pracy w krótkich cyklach (w trybie impulsowym), włączanym dociskiem platformy, lub pracy ciągłej. Szeroki zakres prędkości z bezstopniową regulacją. Pewne mocowanie adapterów na zatrzaski, w dowolnej orientacji. Solidna, odlewana ciśnieniowo obudowa ze stopu cynku Cykl krótki uruchamiany dociskiem platformy (praca impulsowa). Zachowuje stateczność położenia pomimo dużej prędkości pracy – dzięki specjalnie wykonanym nóżkom (podstawka silikonowa z silnym tłumieniem drgań). Mimośród na łożyskach kulkowych. Nadaje się do pracy ciągłej (nie nagrzewa się dzięki skutecznej wentylacji silnika). Ruch wytrząsania: okrężny. Amplituda ruchu okrężnego: 4 mm. Zakres bezstopniowej regulacji prędkości: 500–2500 obr./min. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta grzewcza ze szkła ceramicznego o wysokiej odporności chemicznej. - Stały obwód bezpieczeństwa o temp. 550°C - Wskaźnik gorącej płyty - ostrzega przed oparzeniami. - Precyzyjne nastawianie temperatury za pomocą wyświetlacza cyfrowego LED. - Wysokość panelu sterowania chroni go przed zalaniem cieczą Dane techniczne: Moc grzewcza 1500 W. Zakres temperatur grzania 50 - 500 °C. Regulacja ogrzewania LED. Rozdzielczość nastawy temperatury 10 K. Objętość maks. 15 l. Moc grzewcza płyty grzewczej 5 K/min. Materiał płyty roboczej ceramika. Wymiary płyty roboczej 260 × 260 mm. Wymiary (szer. × wys. × gł.) 300 x 105 x 415 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia 5 - 40 °C. Dopuszczalna wilgotność względna 80 %. Klasa ochrony wg DIN EN 60529 IP 21. Napięcie 230 / 120 / 100 V. Częstotliwość 50/60 Hz; Zasilanie 1505 W | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadło magnetyczne: Dane techniczne: Obroty regulowane : 50-1000 obr./min. Łagodny rozbieg ~ 15 sek. Max. średnica naczynia - 100 mm Max. objętość cieczy -1.5 litra Wymiary : 220 x 100 x 50 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Suszarka laboratoryjna z wymuszoną konwekcją Dane techniczne: Pojemność komory [L] 60; Zakres temperatury pracy [ºC] temp. otoczenia +10ºC do 300ºC; Moc urządzenia [W] 1100; Stabilność temperatury w 150ºC [ºC] 1,7; Fluktuacje temperatury w 150ºC [ºC] 0,3; Czas nagrzewania do 150ºC [min] 15. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zamrażarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza, Dane techniczne: obieg powietrza: naturalny, pojemność komory: 210 l, pojemność użytkowa komory: 180 l; zakres temperatury pracy: -40 - 0 C; materiał komory: wnętrze ze stali nierdzewnej, maksymalne obciążenie półki: 10 kg, maksymalne obciążenie urządzenia: 65 kg, moc znamionowa: 470 W, regulacja temperatury: co 0,1°C, kółka jezdne, otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f=20 mm, zamknięcie na klucz, sygnalizacja otwartych drzwi. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Termoblok poczwórny + bloki: 24x1,5ml; 24x2,0ml; 12x15ml (typ Falcon); 4x50ml (typ Falcon) Cechy: - podwójny wyświetlacz pozwalający na łatwe monitorowanie temperatury i czasu - port USB umożliwiający zbieranie danych - jednolicie uformowana komora blokowa, zapewniająca jednorodność temperatury Dane techniczne: Zakres kontroli temperatury od +5⁰ C powyżej temperatury otoczenia do 150⁰ C (w krokach co 0,1⁰C/1min) Stabilność temperatury : +/- 0.2⁰C Czas pracy: 1min - 99h 59 min lub ciągły; Interfejs; USB; Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 21 x 39 x 12 cm ; 230V, 50 Hz | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Agregat chłodniczy + chłodnica z MONTAŻEM MONTAŻ PODZESPOŁÓW W ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI CHŁODNICZEJ W ZAKŁADZIE TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU IBPRS ul.Jubilerska 4 Warszawa AGREGAT Dane techniczne: Czynnik chłodniczy: R404A / R507 Zakres pracy [stC] M/HPB: -15 do +10 Wydajność nominalna [W] przy odparowaniu -10C: 2216 Długość przewiewu: 3 m Ilość wentylatorów: 1 Masa: 4,3 kg Objętość rur: 0,33 dm³ Odstęp między lamelami: 4,5/9 mm Odszranianie elektryczne: 480 W Pobór mocy: 53 W Pow. wymiany ciepła: 1,3 m² Przyłącze wlotowe: 10 mm Przyłącze wylotowe: 10 mm Strumień powietrza: 310 m³/h Taca ociekowa: 1/2" Wydajność chłodnicza: 0,37 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) Zasilanie: 230V/50Hz Zasilanie odszraniania: 230V/50Hz Średnica wentylatorów: 200 mm Zasilanie: 220-240V 50Hz Pojemność zbiornika [L]: 2,35 Przyłącze tłoczące [cal]: 3/8 Przyłącze ssące [cal]: 5/8 Wymiary: długość x szerokość x wysokość [mm]: 513x608x436 Waga [kg]: 44,0 CHŁODNICA Długość przewiewu: 3 m; Ilość wentylatorów: 1 Masa: 4,3 kg; Objętość rur: 0,33 dm³ Odstęp między lamelami: 4,5/9 mm Odszranianie elektryczne: 480 W; Pobór mocy: 53 W Pow. wymiany ciepła: 1,3 m²; Przyłącze wlotowe: 10 mm Przyłącze wylotowe: 10 mm Strumień powietrza: 310 m³/h Taca ociekowa: 1/2" Wydajność chłodnicza: 0,37 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) Zasilanie: 230V/50Hz Zasilanie odszraniania: 230V/50Hz Średnica wentylatorów: 200 mm | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zamrażarka skrzyniowa 670 litrów dane techniczne: zakres temperatur: od -18 do -25 °C wymiary (dł. / gł. / wys.): 1 800 / 770 / 860 mm pojemność użytkowa brutto: 701 l pojemność użytkowa netto: 670 l zdolność zamrażania: 43,kg/24h utrzymanie temp. przy braku zasilania: 45 h regulator temperatury: mechaniczny zasilanie: 220-240, 50, 1 V~,Hz,Ph zamek mechaniczny typ pokrywy: podnoszone do góry | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zmywarka do naczyń dane techniczne: ilość programów 8 , zakres temperatury 40-70 C, pojemność (kpl.) 13, poziom hałasu (dB) 42; zużycie wody (litr/cykl) 9,5; sposób suszenia - EcoZeolith; regulowane nóżki z przodu, szerokość max 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość max. 82 cm; regulowana wysokość kosza; znak zgodności CE; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanego asortymentu

- Część IX – Materiały i sprzęt do chromatografu - kalkulacja wg. cen jednostkowych:

| lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części | Jednostka miary (j.m.) | Ilość wg j.m | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto –Ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto | Ofertowany przedmiot – nazwa, model, nr. Kat. Producent itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | 1,5ml Crimp Neck Vial 32 x 11,6mm clear, wide opening, op. 1000szt; Vialki szklane 1,5ml; 11,6x32mm; kapslowane N11,szkło białe , z szerokim otworem, z wywiniętym brzegiem, | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11mm crimp cap with septa sillicone/PTFE, op. 1000szt; 11mm Kapsle alumniowe srebrne z otworem i septą, silikon /PTFE, N11 | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka mikrolitrowa serii 1000 obj. 5000ul typ 1005 TLL z końcówką LEUR-Lock wykonaną z PTFE. Tłok z pokrytego PTFE aluminium | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka mikrolitrowa serii 1000 obj. 2500ul typ 1002 TLL z końcówką LEUR-Lock wykonaną z PTFE. Tłok z pokrytego PTFE aluminium | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1000 ze stałą igłą Objętość: 1000 µl Typ: 1001LTN, Grubość: 22, Końcówka: typ 2 (12°) Hamilton; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do strzykawek, Metal Hub Needles, do typów 1002 TLL, 1005 TLL; Wymienne z końcówką typu Luera, 10 gauge, Point style 3, długość igły 50.8 mm, op. 6szt | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1700 ze stałą igłą Objętość: 500 µl Typ: 1750LTN, Grubość: 22, Końcówka: typ 2 (12°) Hamilton, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1700 ze stałą igłą Objętość: 100 µl Typ: 1710N, Grubość: 22, Końcówka: typ 2 (12°) Hamilton; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka mikrolitrowa serii 1700 ze stałą igłą Objętość: 50 µl Typ: 1705N, Grubość: 22, Końcówka: typ 2 (12°) Hamilton; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt eksploatacyjny do chromatografu gazowego: Elektroniczny kontroler ciśnienia – EPC, numer katalogowy G1544-60500, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanego asortymentu

- Część X – Sprzęt jednorazowy i chemia gospodarcza - kalkulacja wg. cen jednostkowych:

| lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części | Jednostka miary (j.m.) | Ilość wg j.m | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto –Ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto | Ofertowany przedmiot – nazwa, model, nr. Kat. Producent itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Tabletki do zmywarki, all in one (wszystko w jednym), | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabletki do zmywarki bezzapachowe - min 60 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odświeżacz do zmywarki | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabłyszczacz do zmywarki min. 750ml | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek do czyszczenia zmywarki w płynie | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sól do zmywarki op. 4 kg | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Folia aluminiowa dł. rolki 150 m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Folia aluminiowa min. 20m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ściereczki uniwersalne do naczyń (wymiar 37 x 51cm) ± 2 cm 1op.=5szt. | op. | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gąbki z warstwą ścierną (wymiar 6 x 9cm) ± 2 cm 1op.=5szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyn do naczyń op. 5L | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czyściwo celulozowe/ręcznik celulozowy, min dł 260m, min ᴓ 28, min. 2W rolka | szt. | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ręczniki papierowe typu ZZ białe (op. min. 4000szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice gospodarcze lateksowe rozmiar M | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Maseczki ochronne FFP2 op. 10 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyn do dezynfekcji powierzchni – preparat z alkoholem przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni, skuteczność biobójcza:1 minuta: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy, substancje czynne: propan-1-ol; etanol; aldehyd glutarowy; op. 5L | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel do dezynfekcji rąk 250 ML ALKOHOL min. 71,1% | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kieliszki plastikowe bezbarwne PS poj. 40-50ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Talerzyk jednorazowy deserowy biały śr. 19±3cm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Widelce jednorazowe białe | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczki jednorazowe białe | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Woreczki śniadaniowe (wymiary woreczka ok. 17 x 24 cm) ± 3 cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Torebki na mrożonki (ok. 3 l - wymiar woreczka ok. 18 x 27 cm) ± 2 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Folia do żywności min. 20m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe (150x200 mm) ± 20 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe (200x250 mm) ± 20 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sitka kuchenne plastikowe (2 sztuki: o śr. ok 17±2 cm i ok. 20±2cm) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyn do mycia/dezynfekcji kuchni spray min.500 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyn do mycia naczyń 0% perfum i barwników min. 650ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dystrybutor, dozownik filtrujący do wody z wkładem filtracyjnym i kranikiem (o pojemności 8,2 l) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkłady wymienne do powyższego dystrybutora, dozownika filtrującego do wody | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanego asortymentu.

- Część XI – Materiały i drobny sprzęt do produkcji - kalkulacja wg. cen jednostkowych:

| lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części | Jednostka miary (j.m.) | Ilość wg j.m | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto –Ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto | Ofertowany przedmiot – nazwa, model, nr. Kat. Producent itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Pojemnik HDPE, nośność 10 kg, niebieski o wymiarach 400x300x160mm, waga 1 kg , atest PZH | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik HDPE, nośność 25 kg, biały obrotowy (do sztaplowania) użebrowany o wymiarach 600x400x280mm, waga 2.18 kg , atest PZH | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik HDPE, nośność 15 kg, biały obrotowy (do sztaplowania) użebrowany o wymiarach 600x400x180mm, waga 1.88 kg , atest PZH | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywa HDPE, do pojemników białych obrotowych o wymiarach 600x400x35mm, waga 0.88 kg , atest PZH | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektryczna ostrzałka do noży profesjonalnych zawierająca: - 2 tarcze z kamienia szlifierskiego do ostrzenia na mokro z regulowanymi prowadnicami ze zintegrowanymi magnesami przytrzymującymi, z ustawionym fabrycznie kątem ostrzenia (z możliwością zmiany) - 2 tarcze ceramiczne do usuwania tzw. drutu z ostrza, - 1 filcowa tarcza polerska Długość/ Głębokość ostrzałki: 450 mm. Nominalna prędkość obr. silnika: 2700 obr./min. Prędkość obr. tarcz szlifierskich: 225 obr./min. Prędkość obr. tarcz polerskich : 790 obr./min. Prędkość obr. filcowej tarczy polerskiej: 1180 obr./min. Prędkość liniowa tarcz szlifierskich: 2,3 m/s. Prędkość liniowa tarcz polerskich : 3,1 m/s. Prędkość liniowa filcowej tarczy polerskiej: 9,3 m/s. Tarcze ścierne (98150010): 200 mm × 40 mm × 20 mm. Tarcze ścierne (98010020): 75 mm × 6 mm × 20 mm. Tarcza polerska (98160010): 150 mm × 20 mm × 30 mm. Moc elektryczna: 130 Watt/ 0,13 kW. Napięcie zasilania: 220-240 V/ 1N/ 50-60 Hz. Długość kabla zasilającego: 3 m. Klasa zabezpieczenia/ Stopień ochrony: IP 54. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw noży rzeźniczych, 3 częściowy, w etui ochronnym. W zestawie/ komplecie znajdują się: - elastyczny nóż do trybowania, z wygiętym ostrzem długości 13 cm, - szeroki, prosty, sztywny nóż do trybowania, długość ostrza 15 cm, - rzeźniczy nóż ubojowy, masarski, do nakłuwania o ostrzu długości 18 cm, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw noży różnych, 6 częściowy, w etui ochronnym W zestawie/ komplecie znajdują się: - wąski i prosty, sztywny nóż do trybowania, z ostrzem dł. 13 cm, - rzeźniczy nóż ubojowy, masarski, do nakłuwania, ostrze dł. 15 cm, - nierdzewny nóż masarski do sortowania lub przycinania, dł.18 cm, - rzeźniczy nóż ubojowy, masarski, do nakłuwania, ostrze dł. 18 cm, - rzeźniczy nóż blokowy, masarski, nierdzewny, o ostrzu dł. 18 cm, - rzeźniczy nóż blokowy, masarski, nierdzewny, o ostrzu dł. 23 cm, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Noże (zestaw 5 noży w bloku oraz nóż ceramiczny 17±3 cm) z 24 miesięczną gwarancją | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Widelec stal nierdzewna, dł. min 180mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Maszynka do mielenia mięsa: 2000 W, bieg wsteczny, sita o różnej grubości (2,7mm; 4mm; 8 mm), mielenie twardych produktów, gumowe nóżki i schowek na sitka i przewód. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Maszynka do mielenia próbek: moc 2200 W, wydajność 4,5 kg/min., bieg wsteczny, 3 sitka o różnej grubości, mielenie twardych produktów | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Blender ręczny, regulację prędkości: I bieg: 12 000 obr./min, II bieg: 18 000 obr./min, czas pracy: 5 minut, długość zanurzenia: 25 cm, zabezpieczenie przed zwolnieniem końcówki w trakcie pracy, materiał ostrzy stal nierdzewna, Moc 200 W | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Garnek 10 L z pokrywką szklaną, średnica garnka 28 cm, stal nierdzewna, Kompatybilny z płytami grzewczymi: indukcja, gaz, elektryczne, ceramiczne, halogenowe. Możliwość użytkowania w piekarniku i mycia w zmywarce, powłoka wewnętrzna -tytanowa powłoka nieprzywierająca, nitowane uchwyty. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Garnek 20 L z pokrywką, garnek wykonany ze stali nierdzewnej, nienagrzewające się uchwyty ze stali, można stosować do wszystkich typów kuchni, również kuchenek indukcyjnych, można myć w zmywarkach, wysokość min. 270 mm, średnica max .320 mm, materiał wykonania stal nierdzewna, grubość ścianki min. 0,8 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw garnków 12 elementów: 2 patelnie, 4 garnki, 5 pokrywek szklanych, rondel. W zestawie garnek 2,5 l, garnek 2 l, garnek 5 l, garnek 6 l, patelnia 24 cm, patelnia 28 cm, rondel 1,5 l. Przeznaczenie: kuchnie ceramiczne, kuchnie elektryczne, kuchnie gazowe, kuchnie indukcyjne. Możliwość używania w piekarniku, mycia w zmywarce. Powłoka wewnętrzna i wykonanie korpusu ze stali nierdzewnej. Pokrywki w zestawie szklane. | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Deska do krojenia profesjonalna z tworzywa sztucznego ok. 30±5 cm x ok. 40±5 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pirometr do bezdotykowego pomiaru temperatury z sondą penetracyjną, wodoodporny, składany. Składana sonda penetracyjna. Pomiar na podczerwień. 2-punktowy celownik laserowy Wyświetlacz LCD, podświetlany Pomiar temperatury - NTC Zakres pomiarowy:-50 do +250 °C Dokładność: ±0,5 °C (-30,0 do +99,9 °C) Rozdzielczość: 0,1 °C Temperatura - podczerwień Zakres pomiarowy:-30 do +250 °C Dokładność: ±1,5 °C Szybkość Pomiaru: 0,5 sek. Temperatura pracy: -20 do +50 °C Klasa zabezpieczenia: IP65 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Woreczki do próżni PA/PE 70 mikr Rozm 170x250 mm op. 1 tys. szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Woreczki do próżni PA/PE 70 mikr Rozm 250x350 mm op. 1 tys. szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Woreczki do próżni PA/PE 70 mikr Rozm 350x500 mm op. 1 tys. szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sól warzona niejodowana 25 kg/op. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Polifosforany 10 kg /op. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jelita wieprzowe 24-26 mm, – pęczek min 91,5 m, extra | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Izolat białka sojowego kg | kg | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłonka białkowa 65 mm – rolka (400 metrów) | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpagat biały – rolka, 500g/szt. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mąka ziemniaczana skrobia - 25 kg/op. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolendra mielona - op. 1 kg | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Azotyn sodu, czysty 1 kg | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Askorbinian sodu spożywczy, czystość min. 99,9%, kg | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Glukoza bezw. czda – op. 5 kg /op. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cytrynian sodu, czysty, op. kg | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pieprz czarny mielony - op. 1 kg | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch damski biały BHP Elanobawełna - rozmiary - S | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch damski biały BHP Elanobawełna- rozmiary - L | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch męski biały BHP Elanobawełna - rozmiary - XL | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Półbuty spożywcze, BIAŁE PEŁNE, SKÓRA, PODNOSKI metalowe - rozmiary 38 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Półbuty spożywcze, BIAŁE PEŁNE, SKÓRA, PODNOSKI metalowe - rozmiary 39 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanego asortymentu

OŚWIADCZENIA:

- Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy i nie wnoszę/my do nich żadnych zastrzeżeń, a w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).

- Zgodnie z treścią art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie wartości:

|  | zamówienie | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość towaru lub usługi bez VAT | Stawka VAT, która będzie miała zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wartości bez kwoty podatku 
od towarów i usług oraz  wskazać stawkę podatku od towarów i usług)

- Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym:

..................................................................................................................

- Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie będę realizował samodzielnie/przy udziale podwykonawców:

| Nazwa podwykonawcy (o ile są znani) | Adres podwykonawcy | Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

(należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy/firmy podwykonawców jeżeli są znane)

- W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie  bezpieczeństwa narodowego oświadczam, że Wykonawca (każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):

- nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

- Zobowiązujemy się nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

- Oświadczam/y, że wykonawca składający ofertę:

jest mikro-przedsiębiorcą;

jest małym przedsiębiorcą;

jest średnim przedsiębiorcą;

nie jest mikro-przedsiębiorcą lub małym lub średnim przedsiębiorcą.

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292, ze zm.)zgodnie z poniższą definicją:

Mikro-przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro-przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są:

- ............................................................................................

- ............................................................................................

- ............................................................................................

- ............................................................................................

- Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę lub osoby umocowane reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy:

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pn. dostawa odczynników, materiałów, sprzętu, szkła laboratoryjnego i środków czystości (11 części), składam niniejsze oświadczenie:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp, art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca  2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………… ustawy Pzp (jeżeli dotyczy - podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 lub 5 -jeżeli dotyczy).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy:

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pn. dostawa odczynników, materiałów, sprzętu, szkła laboratoryjnego i środków czystości (11 części), składam niniejsze oświadczenie:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie określonym przez zamawiającego w dokumentach zamówienia.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę lub osoby umocowane reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOT. DEKLARACJI LUB CERTYFIKATU ZGODNOŚCI

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy pn.: dostawa odczynników, materiałów, sprzętu, szkła laboratoryjnego i środków czystości (11 części), oświadczam, że:

dostarczę asortyment składający się na:

      - ………………….*

      - ………………….*

który jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej i posiada deklaracje lub certyfikat zgodności CE lub inną etykietę potwierdzającą, że spełnia równoważne wymagania do deklaracji lub certyfikatu zgodności CE.

*UWAGA – należy określić część (nr…) dot. dostawy na którą Wykonawca składa ofertę

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

(przykładowe)

Ja niżej podpisany / my niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby / osób upoważnionych doi reprezentacji podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

zobowiązuję się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie)

do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pn.: dostawa odczynników, materiałów, sprzętu, szkła laboratoryjnego i środków czystości (11 części), oświadczam, że:

    - udostępniam ww. Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - sposób wykorzystania przez ww. Wykonawcę udostępnionych zasobów przy wykonaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 
ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
SKŁADANE PRZEZ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres podmiotu udostępniającego zasoby:

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pn. dostawa odczynników, materiałów, sprzętu, szkła laboratoryjnego i środków czystości (11 części), oświadczam, że:

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca  2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………… ustawy (jeżeli dotyczy - podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 lub 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

- spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na udostępnione zasoby.

- wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę lub osoby umocowane reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

o której mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych

Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy:

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pn. dostawa odczynników, materiałów, sprzętu, szkła laboratoryjnego i środków czystości (11 części), składam niniejsze oświadczenie:

Oświadczam, że:

☐ nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

☐ należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów z następującymi Wykonawcami którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty:

…………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………...………… …………………………………………………………………………………………….…….. ………………………………………………………………………………………...………… …………………………………………………………………………………………….……..

Na potwierdzenie, że złożona oferta została przygotowana niezależnie od innego Wykonawcy przynależnego 
do tej samej grupy kapitałowej, wraz z niniejszym oświadczeniem składamy następujące dokumenty bądź informacje:

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

# Footnotes

Realizacja operacji pt.: „Śruta rzepakowa w żywieniu trzody chlewnej”, który otrzymał finansowanie na podstawie Umowy nr 00043.DDD.6509.00042.2019.12, projektu realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców

Właściwe zakreślić

Złożenie oświadczenia zawartego w niniejszym punkcie jest dobrowolne i jego brak nie skutkuje odrzuceniem oferty.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Dokument składany po otwarciu ofert

Wskazać właściwe