## Inkubator GM
Załacznik nr 1 do Umowy
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy
Nr części | Nazwa części | Opis pozycji wchodzacych w skład części | Termin realizacji - etap/ dostawa | Jednostka miary (szt., op, zestaw) | Ilość - wg jednostki miary | cena jedn.netto | stawka VAT | wartość netto - maks. ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto - wartość netto x stawka VAT (kol.7 x kol.5) | Ofertowany przedmiot - nazwa, model, nr. kat. itp. | Proponowany termin dostawy przez Wykonawcę (należy zaznaczyć)
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | zestaw do miareczkowania mleka | Automatyczny titrator do miareczkowania mleka i przetworów mlecznych z wbudowaną jednostką dozującą oraz elektrodą pH-metryczną. Umożliwiający miereczkowanie mleka, mleka fermentowanego oraz przetworów mlecznych do zadanej wartości pH. Opcja miareczkowania ręcznego z użyciem kontrolera. Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury USB oraz przyłączenia mieszadła magnetycznego. Możliwość stosowania do oznaczania zawartości soli w serze oraz zawartości azotu metodą Kjeldahla. Możliwość rejestracji wyników na nośniku pamięci typu USB.Wejście pomiarowe pH/mV o wysokiej rozdzielczości dla elektrod pH, ORP, srebrnych i innych elektrod mV. Rozdzielczość wyświetlacza (ml) 0,005 - 0,025. Rozdzielczośc biurety 8000 stopni. Wbudowane 1× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232C. | do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 10 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 9 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 8 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 7 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Mieszadło magnetyczne ze statywem i uchwytem do miareczkowania, do naczyń szklanych o max pojemności 500ml z regulowaną prędkością 0-1000 obr/min, kompatybilne do w/w titratora z możliwością stabilnego montażu do w/w titratora. |  | szt. | 1
|  | Waga analityczna elektorniczna kompatybilna do w/w titratora, o dokładności 1 mg i minimalnym obiążeniu 650g, wymiary szalki około 120mmx120mm, umożliwiająca automatyczne przesyłanie wyników pomiarów naważki próbki bezpośrednio do w/w urządzenia miareczkującego. Wymiar 219 x 317 x 146 mm |  | szt. | 1
|  | Akcesoria dodatkowe kompatybilne do w/w titratora: butelka szklana na titrant (1 sztuka) oraz pojemniki na próbki (20 sztuk), dipole magnetyczne cylindryczne do pojemników o wymiarach 30x6 mm (10 sztuk), klawiatura, USB hub. |  | zestaw | 1
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
2. | Zestaw do pomiaru pH w warunkach jałowości | Miernik pH o modułowej konstrukcji przeznaczony do pomiaru: pH, potencjału redoks, z elektrodą pHmetrczyną. Z możliwością jednoczesnej i ciągłej rejestracji wyników pomiarów w co najmniej dwóch równoległych próbach.Zakres pomiarowy pH- 2 – 20. Możliwość rozbudowy miernika do 3 kanałów pracujących równolegle. Wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy łatwy w obsłudze oraz pamięć zebranych danych i metod badawczych. Z przeznaczeniem do badania pH mleka i przetworów mlecznych w systemie ciągłej rejestracji wyników w czasie. Pamięć danych: maks. 20 000 wyników (pomiary, kalibracje, metody). 5-punktowa kalibracja pH, z predefiniowanymi grupami buforów.Wyposażony w 2 knały do pomiaru pH. | do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 8 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 7 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 6 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 5 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Autoklawowalna elektroda pH-metryczna z wbudowanym czujnikiem temperatury przystosowana do pracy w warunkach sterylnych i kompatybilna do w/w miernika pH. Przystosowana do wielokrotnej sterylizacji parowej i autoklawowania. |  | szt. | 2
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
3. | Łaźnia wodna | Łaźnia wodna z termostatem, zakres pracy od temperatury otoczenia do 99.9oC , wyposażona w elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem typu LED, utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością do 0.2 stopnia. Pojemność do 36 litrów, wymiary otworu łaźni: 77 x 27 / 18 cm (długość x szerokość / głębokość). | do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 8 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 7 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 6 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 5 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Platforma ze statywem na 60 probówek o średnicy 16/17mm |  | szt. | 1
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
4. | Waga analityczna | Waga analityczna elektroniczna o dokładności 0,0001 g, maksymalnym obiążeniu 220g, średnica szalki około 80 mm, wyświetlacz LCD podświetlany, port RS-232, szafka przeciwpodmuchowa z tworzywa antystatycznego, kalibracja ręczna lub automatyczna. | do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 6 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 5 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
5. | Liczniki kolonii bakterii | Manualny licznik kolonii bakterii z niezbędnymi akcesoriami typu szkło powiększające na giętkim ramieniu, dla standardowych rozmiarów płytek Petriego. | do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 6 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 5 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Automatyczny licznik kolonii bakterii wyposażony w kamerę oraz tablet, umożliwiający automatyczne szybkie zliczanie kolonii bakterii tego samego typu, przechowywanie i sortowanie wyników, tworzenie bazy szybko identyfikowalnych typów kolonii. |  | szt. | 1
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
6. | Mikroskop laboratoryjny | Mikroskop laboratoryjny do obserwacji preparatów bakterii z zestawem szkiełek mikroskopowych. System optyczny, skończony 160 mm. Głowica trójokularowa (podział światła 100:0 / 20:80) nachylenie 30°, obrót 360° Odległość międzyźrenicowa 55-75 mm. Okulary WF10x/20mm, regulacja na lewym okularze, +/- 5 dioptrii Obiektywy achromatyczne o wysokim kontraście z gwintem W 4/5" x 1/36" (standard RMS): - 4x/0,10 (WD 17mm), - 10x/0,25 (WD 6.4mm), - 40x/0.65 S (WD 0.45mm), - 100x/1.25 S immersyjny (WD 0.14mm) Stolik 140 x 135 mm ze współosiową mechaniczną regulacją ruchu i uchwytem na próbki Zakres mechaniczny ruchu X/Y 78 x 50mm Kondensor Abbego 1.25 N.A. z ogniskowaniem, przysłoną irysową i uchwytem do filtrów Mechanizm regulacji ostrości koaksjalny, ogniskowanie zgrubne i precyzyjne (min. przyrost o 2 μm), Ruch w osi Z - 27 mm Oświetlenie halogenowe, Köhlera z regulacją intensywności 12 V / 20 W (dołączony zasilacz CE 220-240 V) Akcesoria w zestawie - filtry: niebieski, żółty i zielony, pokrowiec i olejek immersyjny | do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 6 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 5 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
7. | Termometr przenośny | Termometr przenośny precyzyjny, wodoszczelny, do żywności, dokładność ± 0,1°C, zakres od -30 do 199 °C, wyposażony w sondę ze stali nierdzewnej oraz kabel długosci do 1 m. | do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 6 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 5 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
8. | Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex | Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex do różnego typu probówek o ruchu drgającym, tryb pracy ciągły i regulowany. Prędkość 0 ... 2500 obr./min moc 51 W, orbita 5mm, waga 2,8 Kg. | do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 6 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 5 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
9 | Płytki titracyjne do aparatu Bioscreen C Pro | Płytki wielodołkowe do aparatu Bioscreen C Pro, sterylne, indywidualnie pakowane w kartonie, 1 op = 100 sztuk. | do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy | op. | 1 | [5 empty] | do 6 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 5 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
10 | materiały laboratoryjne | Płytki Petriego sterylne, wentylowane, średnica 90 mm, w opakowaniu 480 sztuk | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | op. | 8 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Probówki wirówkowe typu falcon, PP, 15 ml, stożkowodenna, skalowana, jałowa, w statywie, autoklawowalna. |  | szt. | 500
|  | Probówki wirówkowe typu falcon, PP, 50 ml, stozkowodenna, skalowana, jałowa, autoklawowalna. |  | szt. | 100
|  | Sterylne pipety serologiczne 10ml, indywidualnie pakowane. |  | szt. | 200
|  | Końcówki do pipet, bez filtra, niskoadhezyjne, sterylne, o poj. do 1000 µl w pudełkach, 1 op. = 96 sztuk. |  | op. | 20
|  | Mikrokońcówki do pipet, bez filtra, sterylne, niskoadhezyjne, o poj. 10µl w pudełkach, 1 op. = 96sztuk |  | op. | 10
|  | Mikrokońcówki do pipet, niskoadhezyjne, bez filtra, sterylne o poj. 200µl w pudełkach, 1 op. = 96sztuk |  | szt. | 10
|  | Końcówki do pipet automatycznych jednorazowe o poj. 1000μl, autoklawowalne, pakowane luzem w workach po 1000 sztuk, |  | op. | 6
|  | Statyw na probówki wirówkowe typu falcon o pojemności 15 ml x 60 miejsc |  | szt. | 5
|  | Końcówki do pipet o poj. 1000-10000µl, autoklawowalne, bezbarwne w worku po 100 sztuk |  | op. | 2
|  | Filtry ochronne do pipet typu Eppendorf o poj. 10 ml |  | op. | 1
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
11 | Pojemnik typu moczówka | Kubek, moczówka jałowa 120 ml | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 100 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
12 | Szkło laboratoryjne | Butelki typu SCHOTT z pierścieniem i zakrętką, o poj. 500ml, do pożywek, autoklawowalne | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 10 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Butelki typu SCHOTT z pierścieniem i zakrętką, o poj. 250ml, do pożywek, autoklawowalne |  | szt. | 20
|  | Butelki typu SCHOTT z pierścieniem i zakrętką, o poj. 100ml, do pożywek, autoklawowalne |  | szt. | 20
|  | Zlewki szklane o pojemności 1000ml |  | szt. | 5
|  | Zlewki szklane o pojemności 500ml |  | szt. | 10
|  | Zlewki szklane o pojemności 250ml |  | szt. | 10
|  | Probówki bakteriologiczne szklane dł. 16 mm, średnica 16 mm, autoklawowalne |  | szt. | 100
|  | Korki bakteriologiczne nakładane do probówek o średnicy 16 mm, autoklawowalne, sztuk 200 |  | szt. | 200
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
13 | Akcesoria do dozowania | Autoklawowalny dozownik butelkowy wraz z autoklawowalną butelką, o regulowanej objętości w zakresie 1 - 10 ml, umożliwiający dozowanie do wąskich pojemników typu probówki laboratoryjne.Obracająca się głowica o 360° Regulowna dysza dozująca | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
14 | Akcesoria do pipetowania | Pipetor półautomatyczny do pipet szklanych lub pipet z tworzywa sztucznego o pojemności od 0,1 ml do 100 ml w zestawie z podstawką do ładowania, zasilaczem, mikrofiltrami i kompletem akumulatorów 8 godzin ciąłej pracy, waga około 200g. | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości w zakresie 1000-10000 μl |  | szt. | 2
|  | Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości w zakresie 100-1000 μl |  | szt. | 1
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
15 | Ampułki szklane | Ampułki przeznaczone do liofilizacji próbek o małej objętości (do 2 mL), wykonane ze szkła borokrzemowego o niskiej ekstrakcji , zgrzewane na gorąco, z przewężeniem w połowie wysokości, utrzymujące próżnię po procesie liofilizacji. wys. 86 mm, śr. zew. górna 10 mm. 1 op. = 567 sztuk | do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 2 | [5 empty] | do 15 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 14 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 13 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 12 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Korki/zatyczki do ampułek przeznaczonych do liofilizacji próbek o małej objętośći (do 2mL). 1 op. = 144 sztuki. |  | szt. | 3
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
16 | wyroby diagnostyczne | Zestaw do izolacji DNA bakteryjnego, 70 izolacji | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Proteinaza K roztwór 5 x 1ml (20mg/ml) |  | szt. | 1
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
17 | podłoża mikrobiologiczne | Bulion M-17 wg. TERZAGHIEGO do wzorstu paciorkowców mlekowych dla mikrobiologii z dodatkiem laktozy, pH = 7,2 +/- 0,2 w 25oC, 500g | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 6 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Agar M 17 wg TERZAGHIEGO dla mikrobiologii z dodatkiem laktozy, pH = 7,2 +/- 0,2 w 25oC, 500g |  | szt. | 6
|  | Agar MRS dla Lactobacillus wg DE MAN, ROGOSA i SHARPE dla mikrobiologii, z dodatkiem Tween 80 1 g/L, pH = 5,6 - 5,9 w 25oC, 500g |  | szt. | 2
|  | Bulion MRS wg DE MAN, ROGOSA i SHARPE dla mikrobiologii, z dodatkiem Tween 80 1 g/L, pH = 5,7 +/- 0,2 w 25oC, 500g |  | szt. | 2
|  | Agar dla mikrobiologii, 1 op. = 500g |  | szt. | 1
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
18 | podłoża mikrobiologiczne | Bulion MRS - nieselektywne podłoże do intensywnego wzrostu bakterii fermentacji mlekowej, 500g | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 8 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
19 | Pepton | Pepton bakteriologiczny - Enzymatyczny hydrolizat tkanki mięsnej, 1 op. = 500g | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 6 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
[8 empty] | 0 | 0
20 | rozcieńczalniki mikrobiologiczne | PBS - opakowania ze zbuforowaną solą fizjologiczną dla mikrobiologii, w formie sproszkowanej, 1 op. = 500g | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Płyn Ringera w formie tabletek do przygotowywania roztworu, 100 tabletek |  | szt. | 1
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
21 | testy biochemiczne (API) | Wystandaryzowany zestaw zawierający 50 testów biochemicznych do badania sposobu metabolizmu węglowodanów przez drobnoustroje Lactobacillus i rodzajów spokrewnionych. 1 op = 10 sztuk | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Podłoże do identyfikacji rodzaju Lactobacillus i rodzajów spokrewnionych kompatybilne do w/w zestawu testów |  | szt. | 1
|  | Preparat (2 ml) służący jako podłoże do przygotowania zawiesin do pracy z zestawem do identyfikacji rodzaju Lactobacillus |  | szt. | 1
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
22 | Odczynniki chemiczne | Cytrynian trisodowy, dihydrat Na₃C₆H₅O₇ * 2 H₂O, 500 g | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Roztwór buforowy pH 4.0, 250 ml |  | szt. | 2
|  | Roztwór buforowy pH 7.0, 250 ml |  | szt. | 2
|  | Roztwór elektrolitu KCl 3M odpowiedni do przechowywania elektrody pHmetru, 250 ml |  | szt. | 2
|  | Chlorek potasu (KCl) czda opakowanie 100g |  | szt. | 1
|  | di-sodu wodorofosforan bezwodny czda (Na2HPO4) opakowanie 100g |  | szt. | 1
|  | Potasu diwodorofosforan czda opakowanie 100g |  | szt. | 1
|  | Sodu wodorotlenek 0,25 mol/l (0,25 N) roztwór mianowany opakowanie 1 litr |  | szt. | 3
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
23 | gliceryna roślinna farmaceutyczna | Gliceryna roślinna farmaceutyczna 99,5%, 1 op. = 5 litrów | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 2 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
24 | Płyta grzewcza laboratoryjna | Płyta grzewcza laboratoryjna, wymiary szalki ok. 140/210 mm, regulacja temperatury, zakres min. 360 st. C lub wyższa. Regulacja mocy w 9 krokach . | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
25 | środki dezynfekujące, worki, rękawice nitrytowe | Worki do utylizacji/sterylizacji odpadów biologicznych, PP, pojemność 60L, 1 op = 100 szt | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | op. | 1 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Rękawice nitrylowe rozmiar M, bezpudrowe, 1 op = 200 szt |  | op. | 4
|  | Płyn do dezynfekcji rąk, pojemność 1 litr |  | op. | 1
|  | Środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni laboratoryjnej o działaniu bakteriobójczym grzybobójczym i wirusobójczym, 1 op. = 5 L |  | szt. | 1
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
26 | wyroby biurowe | Papier biurowy do drukarki A4, biały, 2500 kartek | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | szt. | 2 | [5 empty] | do 5 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 2 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | Tusz czarny do drukarki Samsung ML-2540 |  | szt. | 1
|  | Koszyk do przechowywania plastikowy, prostokątny o wymiarach około 26,5 x 36 cm |  | szt. | 10
|  | Flamastry do pisania po szkle |  | szt. | 10
|  | Ręczniki papierowe białe składane dwuwarstwowe 3000 listków |  | szt. | 2
|  | Mleko UHT 2% tłuszczu 1 litr |  | szt. | 24
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR w programie pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”).
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy
UWAGA - Formularz cenowy należy załączyć do formularza oferty, dokument nie podlega uzupełnieniu

## CENY ŚREDNIE CZĘŚĆI (2)
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy |  | CENA NETTO
Nr części | Nazwa części | min. | max. | inna | ŚREDNIA | CAŁKOWITA WARTOŚĆ NETTO
A | B
1. | Zestaw do miareczkowania potencjometrycznego mleka i przetworów mlecznych | 20875 | 26800 |  | 23837.5 | 115370.495
2. | Zestaw do pomiaru pH w warunkach jałowości | 15550 | 20500 |  | 18025
3. | Łaźnia wodna z termostatem i platformą na probówki | 5965 | 6800 | 5865 | 6210
4. | Waga analityczna | 3850 | 3521.14 |  | 3685.57
5. | Licznik kolonii bakterii | 6635 | 7300 | 6880 | 6938.3333
6. | Mikroskop laboratoryjny | 4000 | 5000 |  | 4500
7. | Termometr przenośny | 345 | 600 | 498 | 481
8. | Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex | 1450 | 2000 | 1393.43 | 1614.4767
9 | Płytki titracyjne do urządzenia laboratoryjnego | 3060 |  |  | 3060
10 | Drobne materiały plastikowe jednorazowego użytku do prac mikrobiologicznych | 6887 | 7014 |  | 6950.5
11 | Pojemnik typu moczówka, jałowy | 119 | 150 |  | 134.5
12 | Szkło laboratoryjne do przygotowywania pożywek i rozcieńczalników do badań mikrobiologicznych | 2244.3 | 982 |  | 1613.15
13 | Akcesoria do dozowania | 1190 | 1521 |  | 1355.5
14 | Akcesoria do pipetowania | 4 748 | 3185 |  | 3185
15 | Materiały do liofilizacji | 7260 | 8420.58 |  | 7840.29
16 | Zestawy do izolacji materiału genetycznego oraz drobne materiały do prac z zakresu biologii molekularnej | 1516 |  |  | 1516
17 | Podłoża do badań mikrobiologicznych | 13289 |  |  | 13289
18 | Podłoża do namnażania biomasy bakterii MRS BULION | 3040 | 3500 |  | 3270
RAZEM
19 | Składniki podłóż do namnażania bakterii /peptony | 1657 |  |  | 1657
20 | Rozcieńczalniki | 356 |  |  | 356
21 | Zestaw testów biochemicznych do badania metabolizmu węglowodanów | 1596 |  |  | 1596
22 | Odczynniki chemiczne do badań mikrobiologicznych i innych | 1701.85 | 596.6 |  | 1149.225
23 | Surowce pomocnicze do procesu liofilizacji | 179 | 120 |  | 149.5
24 | Płyta grzewcza laboratoryjna | 1000 |  |  | 1000
25 | Materiały ochrony osobistej, materiały do utylizacji odpoadów biologicznych oraz dezynfekcji powierzchni roboczych | 1080 | 800 |  | 940
26 | Materiały biurowe oraz surowce i materiały niezbędne do zbadania przydatności technologicznej starterów | 1016.95 |  |  | 1016.95