## Lactococcus startery GM
Załącznik nr 1 do Umowy
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy
Nr części | Nazwa części | Opis pozycji wchodzacych w skład części | Termin realizacji - etap/ dostawa | Jednostka miary (szt., op, zestaw) | Ilość - wg jednostki miary | cena jedn.netto | stawka VAT | wartość netto - maks. ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto - wartość netto x stawka VAT (kol.7 x kol.5) | Ofertowany przedmiot - nazwa, model, nr. kat. producent itp. | Proponowany termin dostawy przez Wykonawcę (należy zaznaczyć)
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | zużywalne surowce spożywcze | mleko w proszku odtłuszczone zawartość tłuszczu max. 1,25 % zawartość wody max. 4 % zawartość białka min. 34 % czystość (dysk) max. B bez substancji konserwujących smak i zapach właściwy Ogólna liczba drobnoustrojów ≤ 10.000 jtk/g Salmonella /25g nieobecna Drożdże ≤ 20 jtk/g Pleśnie ≤ 20 jtk/g Enterobakterie <10 jtk/g Czas do upłynięcia daty przydatności do spożycia min 20 miesięcy | do 10 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy | opak. | 20 kg | [5 empty] | do 10 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 9 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 8 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 7 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM
2. | zużywalne surowce spożywcze | preparat multimineralny pochodzenia naturalnego zawierający jony wapnia min. 30%, magnezu min. 2%, posiadajacy statut GRAS, bez GMO i alergenów, bez substancji konserwujacych, z przeznaczeniem do żywności dla vegan i wegerarian , wielkość cząsteczek max. 25μm, bezwonny, smak neutralny pH 9-11 Ogólna liczba drobnoustrojów ≤ 10,000 jtk/g Drożdże i pleśnie ≤ 100 jtk/g Enterobakterie 0 jtk/g Staphylococcus aureus 0 jtk/g Salmonella 0 jtk w 25g Data przydatności min. 2,5 roku od daty produkcji | do 10 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy | opak. | 20 kg | [5 empty] | do 10 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 9 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 8 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 7 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □
|  | Inulina (konsystencja sypka),Inulina ≥ 90% glukoza+fruktoza+sacharoza ≤ 10% pH 5-7 tłuszcz 0% bez substancji konserwujących smak i zapach właściwy Ogólna liczba drobnoustrojów ≤ 1000 jtk/g Drożdże ≤ 20 jtk/g Pleśnie ≤ 20 jtk/g Enterobakterie 0 jtk/g |  | opak. | 20 kg
|  | Oligofruktoza (konsystencja sypka) sucha masa ≥ 97% Oligofruktoza ≥ 93% s.m. glukoza+fruktoza+sacharoza ≤ 10% pH 5-7 bez substancji konserwujących smak i zapach właściwy Ogólna liczba drobnoustrojów ≤ 1000 jtk/g Drożdże ≤ 20 jtk/g Pleśnie ≤ 20 jtk/g Enterobakterie 0 jtk/g |  | opak. | 20 kg
RAZEM
3. | mierniki energii | Trzy (3) szafy sterownicze z elektronicznymi licznikami energii elektrycznej, w tym dwie (2) do pomiaru trójfazowego i jedna (1) do pomiaru jednofazowego – wykonanie i dostarczenie, bez montażu na miejscu (szafki pomiarowe będą przenoszone i wykorzystywane w różnych pomieszczeniach). Parametry sterowniczych szaf pomiarowych: - szafa sterownicza z obudową kompaktową - wymiary szafy (wysokość x szerokość x głębokość) 400 x 300 x 200 mm (± 10%) - obudowa stalowa malowana proszkowo - kolor obudowy szary (RAL 7035) - drzwi pełne zamykane na zamek - stopień ochrony IK: IK10 zgodnie z IEC 62262 - stopień ochrony IP: IP66 zgodnie z IEC 60529 Parametry liczników pomiarowych: - elektroniczny licznik energii elektrycznej montowany na szynie DIN - możliwość pomiaru i prezentacji na wyświetlaczu licznika minimum takich danych pomiarowych jak: • wartość napięcia (dla jednej fazy – w przypadku licznika jednofazowego, dla każdej fazy - w przypadku licznika trójfazowego oraz napięcia międzyfazowego - w przypadku licznika trójfazowego) • natężenie prądu (dla jednej fazy – w przypadku licznika jednofazowego, dla każdej fazy - w przypadku licznika trójfazowego) • moc czynna (dla jednej fazy – w przypadku licznika jednofazowego, dla każdej fazy - w przypadku licznika trójfazowego oraz sumarycznej dla wszystkich faz - w przypadku licznika trójfazowego) • energia czynna (dla jednej fazy – w przypadku licznika jednofazowego, dla każdej fazy - w przypadku licznika trójfazowego oraz sumarycznej dla wszystkich faz - w przypadku licznika trójfazowego) - zbieranie i zapisywanie minimum wyżej wymienionych danych pomiarowych na karcie pamięci (np. przy zastosowaniu specjalnego modułu dodatkowego do licznika) w formacie .csv, możliwym do odczytania w programie Microsoft Excel - karta pamięci o pojemności min. 2 GB do zbierania i zapisywania danych – w zestawie Wyposażenie minimalne pierwszej sterowniczej szafy pomiarowej: - elektroniczny licznik energii elektrycznej do pomiaru trójfazowego o dopuszczalnym natężeniu mierzonego prądu dostosowanym do zamontowanego gniazda tablicowego - wyłącznik nadprądowy klasy C 3-fazowy o dopuszczalnym natężeniu prądu dostosowanym do zamontowanego gniazda tablicowego - wyłącznik / rozłącznik główny zasilania montowany na ścianie bocznej po prawej stronie sterowniczej szafy pomiarowej - 2 m przewód zasilający sterowniczą szafę pomiarową z wtyczką 63A 3F 400V 5P (układ TN-S 5-przewodowy) wyprowadzony ze sterowniczej szafy pomiarowej - gniazdo tablicowe 63A 3F 400V 5P (układ TN-S 5-przewodowy) montowane na sterowniczej szafie pomiarowej - dodatkowo adapter przyłączeniowy z wtyczką 63A 3F 400V 5P (układ TN-S 5-przewodowy) na gniazdo 32A 3F 400V 5P (układ TN-S 5-przewodowy) z przewodem długości 1 m - inne wyposażenie sterowniczej szafy pomiarowej niezbędne do prawidłowej pracy układu pomiarowego (zasilacz, zabezpieczenie nadprądowe zasilacza, przekładniki) – jeśli wymagane oraz niezbędne do wykonania wymaganych połączeń (szyny montażowe, listwy zaciskowe, złączki szynowe, kanały grzebieniowe, itp.) Wyposażenie minimalne drugiej sterowniczej szafy pomiarowej: - elektroniczny licznik energii elektrycznej do pomiaru trójfazowego o dopuszczalnym natężeniu mierzonego prądu dostosowanym do zamontowanego gniazda tablicowego - wyłącznik nadprądowy klasy C 3-fazowy o dopuszczalnym natężeniu prądu dostosowanym do zamontowanego gniazda tablicowego - wyłącznik / rozłącznik główny zasilania montowany na ścianie bocznej po prawej stronie sterowniczej szafy pomiarowej - 2 m przewód zasilający sterowniczą szafę pomiarową z wtyczką 32A 3F 400V 5P (układ TN-S 5-przewodowy) wyprowadzony ze sterowniczej szafy pomiarowej - gniazdo tablicowe 32A 3F 400V 5P (układ TN-S 5-przewodowy) montowane na sterowniczej szafie pomiarowej - dodatkowo adapter przyłączeniowy z wtyczką 32A 3F 400V 5P (układ TN-S 5-przewodowy) na gniazdo 16A 3F 400V 5P (układ TN-S 5-przewodowy) z przewodem długości 1 m - inne wyposażenie sterowniczej szafy pomiarowej niezbędne do prawidłowej pracy układu pomiarowego (zasilacz, zabezpieczenie nadprądowe zasilacza, przekładniki) – jeśli wymagane oraz niezbędne do wykonania wymaganych połączeń (szyny montażowe, listwy zaciskowe, złączki szynowe, kanały grzebieniowe, itp.) Wyposażenie minimalne trzeciej sterowniczej szafy pomiarowej: - elektroniczny licznik energii elektrycznej do pomiaru jednofazowego o dopuszczalnym natężeniu mierzonego prądu dostosowanym do zamontowanego gniazda tablicowego - wyłącznik nadprądowy klasy C 1-fazowy o dopuszczalnym natężeniu prądu dostosowanym do zamontowanego gniazda tablicowego - wyłącznik / rozłącznik główny zasilania montowany na ścianie bocznej po prawej stronie sterowniczej szafy pomiarowej - 2 m przewód zasilający sterowniczą szafę pomiarową z wtyczką 32A 1F 230V 3P wyprowadzony ze sterowniczej szafy pomiarowej - gniazdo tablicowe 32A 1F 230V 3P montowane na sterowniczej szafie pomiarowej - dodatkowo adapter przyłączeniowy z wtyczką 32A 1F 230V 3P na gniazdo 16A 1F 230V 3P z przewodem długości 1 m - inne wyposażenie sterowniczej szafy pomiarowej niezbędne do prawidłowej pracy układu pomiarowego (zasilacz, zabezpieczenie nadprądowe zasilacza, przekładniki) – jeśli wymagane oraz niezbędne do wykonania wymaganych połączeń (szyny montażowe, listwy zaciskowe, złączki szynowe, kanały grzebieniowe, itp.) | do 10 tygodni od dnia zlecenia dostawy | zestaw | 1 |  |  |  |  | Parametry sterowniczych szaf pomiarowych: (należy podać/wymienić parametry oferowane przez Wykonawcę) Parametry liczników pomiarowych: (należy podać/wymienić parametry oferowane przez Wykonawcę) Wyposażenie minimalne pierwszej sterowniczej szafy pomiarowej: (należy podać/wymienić wyposażenie oferowane przez Wykonawcę) Wyposażenie minimalne drugiej sterowniczej szafy pomiarowej: (należy podać/wymienić wyposażenie oferowane przez Wykonawcę) Wyposażenie minimalne trzeciej sterowniczej szafy pomiarowej: (należy podać/wymienić wyposażenie oferowane przez Wykonawcę) | do 10 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 9 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 8 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 7 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
4. | chłodziarka laboratoryjna | Parametry: chłodziarka laboratoryjna, pojemność użytkowa 60 -80 litrów zakres temperatury 0 °do + 15 °C regulacja co 0,1 °C, stabilność temperatury 0,5 °C lub lepsza, jednorodność temp. 1 °C lub lepsza, Gwarancja minimum 24 miesiące | do 8 tygodni od dnia zlecenia dostawy | szt. | 1 | [5 empty] | do 8 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 7 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 6 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 5 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM
5. | elementy eksploatacyjne do pomiaru barwy | kuwety cylindryczne do pomiaru barwy, ze szkła borokrzemowego, wymiary wewnętrzne 39 x 55,6 mm, kompatybilne z KonicaMinolta CM-5 | do 8 tygodni od dnia zlecenia dostawy | szt. | 2 | [5 empty] | do 8 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 7 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 6 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 5 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM
6. | Biureta cyfrowa | biureta cyfrowa 25ml zakres dozowania 0,010-999,9ml objętość dozowania medium 2,5ml/obrót teleskopowa rurka wylewowa 140-220 mm teleskopowa rurka zasysająca 200-350 mm dokładność ≤ ±0,2% lub lepsza współczynnik wariancji ≤0,1 % lub lepszy w zestawie trzy adaptery PP (GL32, GL38, S40) w zestawie z butelką 2000 ml | do 17 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy | szt. | 1 | [5 empty] | do 17 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 16 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 15 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 14 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM
7. | BHP | okulary ochronne laboratoryjne | do 8 tygodni od dnia zlecenia dostawy | szt. | 3 | [5 empty] | do 8 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 7 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 6 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 5 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
|  | szafa do przechowywania odczynników chemicznych, zamykana na zamek, dwudrzwiowa, z otworami wentylacyjnymi, wymiary zewnętrzne wys 1900-2000mm, szerokość 950-1200mm, głębokość 500-600mm, na wyposażeniu 3-4 półki. |  | szt. | 1
|  | denaturat biały do dezynfekcji powierzchni, 500 ml |  | szt. | 3
RAZEM
8. | kuchenka elektryczna | kuchenka elektryczna jednostanowiskowa, moc 1500-2000 W, z termostatem i kontrolką stanu pracy; Gwarancja minimum 24 miesiące | do 17 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy | szt. | 1 | [5 empty] | do 17 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 16 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 15 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 14 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM
9. | szkło, drobny sprzęt laboratoryjny | łyżeczka głeboka dł:250mm | do 10 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy | szt | 2 | [5 empty] | do 10 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 9 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 8 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 7 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □
|  | zlewka szkło BORO 5000ml |  | szt | 4
RAZEM
10. | program do oceny sensorycznej | Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wykonanie eksperymentów sensorycznych składających się z: przygotowania testów, zebrania danych z ocenianych produktów ze stanowisk znajdujących się w laboratorium sensorycznym oraz opracowywania wyników. Typ oprogramowania – desktop, instalowane i wykonywane na komputerach w lokacji Zamawiającego. Oprogramowanie musi zapewniać obsługę minimum 1 stanowiska nadzorczego (dla osoby planującej analizę sensoryczną i wykonującą obróbkę danych po zakończeniu badania) i minimum 8 stanowisk badaczy (dla osób wykonujących analizę sensoryczną próbek). Oprogramowanie musi być kompatybilne z systemem MS Windows 10 lub nowszym. Oprogramowanie musi zapewnić łatwą i intuicyjną możliwość planowania i prowadzenia następujących analiz sensorycznych: metoda profilowa/skalowania (w tym metoda względna), duo-trio, szeregowanie, parzysta, trójkątowa, hedoniczna (skala 5 i 9 punktowa), ocena konsumencka, Dwie z pięciu, Daltonizm, wrażenia dominujące, Check All That Apply. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zautomatyzowanej analizy statystycznej wyników, a w szczególności wyliczanie średnich, odchyleń, rozrzutu, wyznaczanie dominanty. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość eksportu danych surowych do pliku w formacie *.xls lub *.xlsx .Licencja na użytkowanie oprogramowania na 1 komputerze centralnym i komputerach w boksach asesorów Instalacja oprogramowania w laboratorium użytkownika. Szkolenie, w zakresie posługiwania się oprogramowaniem, w miejscu instalacji | do 7 tygodni od dnia zlecenia dostawy | szt. | 1 | [5 empty] | do 7 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 6 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 5 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM
11. | materiały laboratoryjne | Sączki jakościowe średnie 180mm op.=100szt. | do 17 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy | szt. | 10 | [5 empty] | do 17 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 16 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 15 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 14 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □
|  | Paski wskaźnikowe uniwersalne pH 0-14 op.100szt. |  | szt. | 10
|  | Czyściwo celulozowe/ręcznik celulozowy, min dł 189m, min wysokość 23cm, 2W rolka |  | szt. | 20
RAZEM
12. | wyroby diagnostyczne | Siarczan potasowy czda 1 kg | do 17 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy | szt. | 2 | [5 empty] | do 17 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 16 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 15 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 14 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □
|  | Siarczan miedzi(II), pentahydrat do analizy 0,5kg |  | szt. | 1
|  | Kwas siarkowy (VI) min.95% czda 1L |  | szt. | 5
|  | Kwas borowy czda 1kg |  | szt. | 1
|  | Kwas solny 0,1 mol/l r-r mianowany 1L |  | szt. | 1
|  | Sodu wodorotlenek, roztwór 33%, 5L |  | szt. | 2
|  | Czerwień metylowa 10g |  | szt. | 1
|  | Błękit metylenowy 10g |  | szt. | 1
|  | Eter naftowy 40-60 st.C czda 1L |  | szt. | 10
|  | Alkohol etylowy 96% czda 500ml |  | szt. | 4
|  | Tygle porcelanowe średnie, wys 40-45mm, śr. górna 50-55mm |  | szt. | 10
|  | Piasek morski oczyszczony kwasem i wyprażony 1kg |  | szt. | 2
RAZEM
13. | drukarka | Parametry: drukarka laserowa sieciowa (interfejs LAN/Etehernet) monochromatyczna, z funkcją dupleks druk mono na papierze A4 w rozdzielczości min. 600 x 600 dpi, podajnik papieru na min. 50 stron, kompatybilność z systemami Windows 7, 10 i 11, w komplecie oryginalny, kompatybilny toner czarny o wydajności min. 1000 stron przy 5% pokrycia strony A4 | do 17 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy | szt. | 1 | [5 empty] | do 17 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 16 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 15 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 14 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM
14. | łaźnia wodna | Łaźnia jednokomorowa o wannie tłoczonej ze stali nierdzewnej, bez ociekacza, moc min. 1000 W, z termostatem o zakresie nastawu temperatur min 20-100 °C, zanurzenie min 200 mm, szerokość wanny min 260mm, głębokość wanny min 260 mm, posiada ochronę przed przegrzaniem, posiada wyświetlacz, Gwarancja minimum 24 miesiące | do 6 tygodni od dnia zlecenia dostawy | szt. | 1 | [5 empty] | do 6 tygodni od dnia zlecenia dostawy □ do 5 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 4 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □ do 3 tygodni od dnia od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM
15. | materiały biurowe | papier A4 do drukarki, op. 500szt (ryza), min. 80g/m2 | do 10 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy | ryza | 10 | [5 empty] | do 10 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 9 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 8 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 7 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □
|  | bezprzewodowy prezenter laserowy o zasiegu do 30-metrów - wyświetlacz LCD - komunikacja bezprzewodowa, Plug&Play, wbudowany port USB - kolor – czarny - Załączone wyposażenie: 2 baterie AAA, Etui - Szerokość [mm] w zakresie 130-140 - Głębokość [mm] w zakresie 30-40 - Wysokość [mm] w zakresie 20-30 - gwarancja 36 miesięcy |  | szt. | 1
RAZEM
16. | zamrażarka szokowa | Obudowa zewnętrzna oraz komora wewnętrzna wykonane ze stali nierdzewnej Komora z prowadnicami na GN 1/1 i blachy piekarnicze 600x400 mm Elektroniczny panel sterowania z alarmem dźwiękowym Sonda igłowa w zestawie Czynnik chłodniczy R290 System schładzania/zamrażania wymuszony wentylatorem Możliwość schładzania od -40˚C do +3˚C 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej Wydajność przy schładzaniu do +3C: 10-15 kg Wydajność przy zamrażaniu do -18C: 8-12 kg Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi Regulacja schładzania/zamrażania za pomocą ustawień czasu lub temperatury Specjalny przycisk „ICE CREAM” umożliwiający przechowywanie lodów do -40 ˚C | do 10 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy | szt. | 1 | [5 empty] | do 10 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 9 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 8 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □ do 7 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy □
RAZEM
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy
Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR w programie pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”).
UWAGA - Formularz asortymentowo-cenowy należy załączyć do formularza oferty, dokument nie podlega uzupełnieniu