DA.22.16.2020.ZA Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisana/y/My niżej podpisani

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................,

będąc upoważnioną/ym/do reprezentowania Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................,

będącego …… (M/Ś/D\*) przedsiębiorcą, nr faksu ...................................;

nr telefonu .................................; e-mail: ……………………….

\*proszę wskazać właściwe

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr DA.22.16.2020.ZA dotyczące postępowania prowadzonego przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostawę wysokosprawnego chromatografu gazowego sprzężonego z kwadrupolowym tandemowym spektrometrem mas dla Zakładu Analizy Żywności IBPRS**”

składam/składamy niniejszą ofertę:

1. KRYTERIUM I: CENA:
2. KRYTERIUM II: OCENY TECHNICZNEJ-(D) czułość:

określoną jako wartość S/N mierzoną dla OFN w nastrzyku 1ul (100fg / ul) na kolumnę o wymiarach 30m x 0,25 mm x 0,25 um w dowolnym trybie pracy spektrometru

* 1. **S/N ≤ 180000** □
  2. **18 000 < S/N ≤ 30 000**  □
  3. **S/N > 30 000**  □

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę parametru 1 lub 2 lub 3, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1.

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. KRYTERIUM III: OCENY TECHNICZNEJ-(E) urządzenie fabrycznie nowe/demonstracyjne powystawowe
2. **Fabrycznie nowe urządzenie □**
3. **Demonstracyjne powystawowe urządzenie** □

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1.

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. KRYTERIUM IV: OCENY TECHNICZNEJ-(F) Układ pozwalający na wymianę kolumn chromatograficznych bez zapowietrzania spektrometru
   1. **Nie posiada układu pozwalającego na wymianę kolumn chromatograficznych bez zapowietrzania spektrometru □**
   2. **Posiada układu pozwalającego na wymianę kolumn chromatograficznych bez zapowietrzania spektrometru** □

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1.

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. KRYTERIUM V: OCENY TECHNICZNEJ-(G) zakres dynamiczny detektora
2. **poniżej 105** □
3. **powyżej 105** □

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1.

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. KRYTERIUM VI: OCENY TECHNICZNEJ-(H) ilość filamentów w źródle jonów
   1. **jeden filament □**
   2. **więcej niż jeden filament**  □

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1.

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. KRYTERIUM VII: OCENY TECHNICZNEJ-(I) wydajność układu próżniowego (pompy turbomolekularnej > 350 l / s) umożliwiająca pracę spektrometru jednocześnie z dwoma kolumnami chromatograficznymi bez wpływu na parametry przyrządu
   1. **Nie □**
   2. **Tak**  □

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1.

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. KRYTERIUM VIII: OCENY TECHNICZNEJ-(J) możliwość rozbudowy chromatografu o więcej niż 2 dozowniki (split / splitless / OC / PTV)
   1. **Nie □**
   2. **Tak**  □

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1.

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. KRYTERIUM IX: OCENY TECHNICZNEJ-(K) Autosampler z obsługą strzykawek chromatograficznych o objętości 100 ul
   1. **Nie □**
   2. **Tak**  □

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1.

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. KRYTERIUM X: OCENY TECHNICZNEJ-(L) Energia jonizacji powyżej 150 eV
   1. **Energia jonizacji poniżej 150 eV □**
   2. **Energia jonizacji powyżej 150 eV** **□**

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1.

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. PROPONUJEMY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYPRODUKOWANY **…………………………. rok  
    (podać rok )**

Zaproponowanie przedmiotu zamówienia wyprodukowanego przed 2018 r. i nie pochodzącego z bieżącej produkcji modelowej, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Nazwy producenta, typu proponowanego urządzenia i modelu, rodzaju oprogramowania.

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zamawiający żąda podania nazwy producenta, typu proponowanego urządzenia i modelu. Nie wskazanie nazwy producenta, typu, modelu skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z postanowieniami SIWZ.

1. PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCY OKRES GWARANCJI:

**dla wysokosprawnego chromatografu gazowego sprzężonego z kwadrupolowym tandemowym spektrometrem mas ……………………………….. miesięcy**

**(podać w pełnych miesiącach)**

Zaproponowanie gwarancji krótszej niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. PROPONUJEMY NASTĘPUJACY TERMIN REALIZACJI:

**termin realizacji/dostawy wysokosprawnego chromatografu gazowego sprzężonego z kwadrupolowym tandemowym spektrometrem mas ……………………………….. tygodni**

**(podać w pełnych miesiącach)**

Zaproponowanie terminu realizacji dłuższego niż 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr DA.22.16.2020.ZA.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy/ się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr DA.22.16.2020.ZA, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/simy do niej żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związaną/ego/ych/niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).
7. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym:

..............................................................................................................

1. Wnioskujemy o zwrot wadium na następujący rachunek (nazwa banku i numer rachunku)

………………………………………………………………………………………………………….

1. Następujące dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego:
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................
4. .....................................................................................................

i stanowią potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy.

1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są:
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................
6. ............................................................................................
7. Oświadczam, że wypełniłam/em/iliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2).
8. Oświadczam/y/, że zamówienie będzie realizowane samodzielnie / przy współudziale podwykonawców[[3]](#footnote-3), którzy będą realizowali następującą część zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać część zamówienia którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy / firmy podwykonawców o ile są znane)

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-1)
2. w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)
3. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-3)