## Mikrobiologia SERY sper
Załącznik nr 1a do umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ -CENOWY/ Mikrobiologia ZJ/dla części nr 1-18
Nr. części | Nazwa części | Opis pozycji wchodzacych w skład części | Termin realizacji - etap/ dostawa | Jednostka miary (szt., op, zestaw) | Ilość - wg jednostki miary na wszystkie etapy (2 lata) | cena jedn.netto | stawka VAT | wartość netto - maks. ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | wartość brutto - wartość netto x stawka VAT (kol.7 x kol.5) | Ofertowany przedmiot - nazwa, model, nr. kat., itp. | Proponowany termin dostawy przez Wykonawcę (należy zaznaczyć)
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do napełniania naczyń płynami/ przygotowywania pozywek plynnych | Kompaktowa pompa perystaltyczna, z kompletem wężyków 3,2mm z dyszą dozującą. Urządzenie do szybkiego i dokładnego napełniania probowek, butelek.dla objetości 9ml/18ml/225ml dokładność +/- 0,6ml, | 1: do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy I etap V.B.1; 2: zestaw; 3: 1; 10: do 20 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 19 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 18 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 17 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
Zestaw wężyków 4,8mm z dyszą dozującą do pompy perystaltycznej | bar: 3
RAZEM
2 | System do badań hodowli bakterii fermentacji mlekowej w warunkach bezlenowych | Słój 2,5l Anaerobic Jar z stojakiem na płytki, do hodowli beztlenowej, przezroczysty pojemnik poliwęglanowy z pokrywką przymocowywaną za pomocą czterech samoodpowietrzających klipsów | 1: do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy /I etap V.B.4; 2: szt.; 3: 10; 10: do 20 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 19 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 18 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 17 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
|  | Indicator Anaerobic - wskaźnik do hodowli beztlenowej | 2: op.; 3: 3
|  | Saszetki do wytwarzania warunków beztlenowych ( AnaeroGen Compact lub równoważne) op.10szt - do woreczków na 5 próbek Równoważność - jedna saszetka wystarcza do hodowli drobnoustrojów na 1-4 płytek Petriego o średnicy 90 mm, komplet saszetki z torebkami do inkubacji. | 2: op.; 3: 20
|  | Saszetki do wytwarzania warunków beztlenowych ( AnaeroGen 2,5 L lub równoważne) op.10szt do słojów 2,5L – równoważność: jedna saszetka wystarcza do hodowli drobnoustrojów na 10 płytkach Petriego o średnicy 90 mm. | 2: op.; 3: 30
RAZEM
3 | Pipeta do posiewu próbek | Pipeta automatyczna 100-1000 µl, jednokanałowa, z zabezpieczeniem ustawienia pojemności, 4-pozycyjny wskaźnik pojemności. Centralnie usytuowany przycisk do pipetowania, oddzielny przycisk wyrzucania, trzon pipety kodowany kolorami. , Dokładność: ≤ ±0,6 do 1 %, Współczynnik wariancji: ≤ 0,2 do 0,5 % w odniesieniu do pojemności nominalnej podanej na przyrządzie (= maks. pojemność), możliwość autoklawowania w całości w temperaturze 121°C (20 min.), technika łatwej kalibracji Easy-Calibration umożliwiająca justowanie bez użycia narzędzi, zgodnie z normą GLP, znak CE zgodny z wytyczną IVD. | 1: do 10dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy I etap V.B.5; 2: szt.; 3: 2; 10: do 10 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 9 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 8 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 7 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
RAZEM
4 | Lodówko-zamrażarka do przechowywania próbek | Chłodziarko - zamrażarka Zamrażalnik na dole Pojemność chłodziarki min. 240 l Pojemność zamrażalnika min.100 l wysokość min. 200 cm szerokość min. 59cm – max. 65cm głębokość min.65 cm – 67cm Liczba agregatów: 1 Liczba termostatów: 2 Liczba półek szklanych min. 4 Liczba szuflad w zamrażalniku: 3 Możliwość zmiany montażu drzwi Rozmrażanie – chłodziarka system NO Frost lub automatyczne Rozmrażanie – zamrażarka system NO Frost Półki wykonane ze „szkła bezpiecznego” alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi kolor szary/ srebrny | 1: do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy I etap V.B.6; 2: szt.; 3: 1; 10: do 20 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 19 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 18 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 17 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
RAZEM
5 | Materiały laboratoryjne, plastikowe, jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych, środki czystości | Szalki Petriego, sterylne śr. 90 mm, 3 zgrubienia wentylacyjne, wys. 16,2mm -1op=600szt | 1: do 10dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy I etap V.B.2; 2: op.; 3: 5; 10: do 10 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 9 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 8 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 7 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
|  | Pipety serologiczne, sterylne poj. 1 ml, pakowane pojedynczo –1op=1000szt | 2: op.; 3: 2
|  | Ezy z przezroczystego polistyrenu, sterylne, sztywne 10ul | 2: szt.; 3: 8000
|  | Końcówki do pipet, Brand, 50-1000μl, niebieskie, niesterylne, pakowane luzem w worku - 1op.=500szt. | 2: op.; 3: 6
|  | Probówki polipropylenowe z nakrętkami stojące, z matowym polem opisowym, Autoklawowalne, próbówka PP 10ml (16x100mm) (1op=100szt) | 2: szt.; 3: 20
|  | Wymazówki plastikowe w probówce z podłozem –1 op 100szt. | 2: op.; 3: 3
|  | Wymazówki plastikowe w probówce 1op.-500 szt. | 2: op.; 3: 1
|  | Worki na odpady medyczne 60 l, 1 op=50szt, czerwone | 2: op.; 3: 5
|  | Worki na odpady medyczne 120 l, 1op=25szt, czerwone | 2: op.; 3: 8
|  | Pojemniki na odpady medyczne, czerwone 20l | 2: szt.; 3: 20
|  | Worki do homogenizacji, 400 ml, sterylne z filtrem na całej powierzchni – 1op= 500 szt. | 2: op.; 3: 1
|  | Worki do sterylizacji, PP, 600X780 1op=500szt. | 2: op.; 3: 1
|  | Widelec PS 155 mm sterylny 1op.= 1000szt. | 2: op.; 3: 5
RAZEM
6 | Materiały laboratoryjne, plastikowe, jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych, środki czystości | Rękawice nitrylowe rozm. L bezpudrowe 1op=100szt. | 1: do 10dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy I etap V.B.2; 2: op.; 3: 5; 10: do 10 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 9 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 8 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 7 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
|  | Fartuchy jednarazowe L, XL, 2XL (10szt. - L, 30szt -XL, 10szt -2XL) | 2: szt.; 3: 50
|  | Maseczki jednarazowe 1op=50szt. | 2: op.; 3: 2
RAZEM
7 | Materiały laboratoryjne, plastikowe, jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych, środki czystości | Środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznyh składający się z mieszany: propan-1-ol, zakres stężenia 30-35%, etanol, zakres stężenia 18-20% glutaral, zakfres stężenia 0,1% opakowanie min. 5 litrów | 1: do 10dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy I etap V.B.2; 2: szt.; 3: 2; 10: do 10 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 9 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 8 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 7 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
|  | Rozcieńczalnik RRK12 (Denaturat) bezbarwny 1szt - 500ml | 2: szt.; 3: 5
|  | Ręczniki papierowe w belach Wysokiej jakości ręczniki do czyszczenia o bardzo wysokiej chłonności Mocna klejona struktura przeciwdziałająca rozdzieraniu się papieru nawet podczas czyszczenia nierównych i ostrych powierzchni Miękki papier o niskim pyleniu dający doskonałe rezultaty Wysoka chłonność podnosząca wydajność Kolor biały Dł. min. 240 mb Wys. rolki min. 25 cm 1op.= 2 rolki | 2: op.; 3: 4
|  | Ręczniki ZZ 3000 biały celuloza listek 22x25 cm lub 23x25cm opakowanie 20szt po 150 listków 1karton = 20op | 2: karton; 3: 5
|  | Mydło antybakteryjne 5l | 2: op.; 3: 2
RAZEM
8 | Materiały laboratoryjne, plastikowe, jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych, środki czystości | Szalki Petriego, sterylne śr. 90 mm, 3 zgrubienia wentylacyjne, wys. 16,2mm -1op=600szt | 1: do 10dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy II etap V.A.1; 2: op.; 3: 5; 10: do 10 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 9 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 8 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 7 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
|  | Pipety serologiczne, sterylne poj. 1 ml, pakowane pojedynczo –1op=1000szt | 2: op.; 3: 3
|  | Końcówki do pipet, Brand, 50-1000μl, niebieskie, niesterylne, pakowane luzem w worku - 1op.=500szt. | 2: szt.; 3: 6
|  | Widelec PS 155 mm sterylny op= 1000szt | 2: op.; 3: 5
|  | worki na odpady medyczne 60 l, 1 op=50szt, czerwone | 2: op.; 3: 5
|  | worki na odpady medyczne 120 l, 1op=25szt, czerwone | 2: op.; 3: 8
|  | Pojemniki na odpady medyczne , czerwone 20l | 2: szt.; 3: 20
RAZEM
9 | Materiały laboratoryjne, plastikowe, jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych, środki czystości | Rękawice nitrylowe rozm. L bezpudrowe 1op=MIN.100szt | 1: do 10dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy II etap V.A.1; 2: op.; 3: 5; 10: do 10 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 9 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 8 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 7 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
|  | Fartuchy jednarazowe L, XL, 2XL (10szt - L, 30szt -XL, 10szt -2XL) | 2: szt.; 3: 50
|  | Maseczki jednarazowe 1op=50szt. | 2: szt.; 3: 2
RAZEM
10 | Materiały laboratoryjne, plastikowe, jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych, środki czystości | Środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych składający się z mieszany: propan-1-ol, zakres stężenia 30-35%, etanol, zakres stężenia 18-20%, glutaral, zakres stężenia 0,1%, opakowanie min. 5 litrów) | 1: do 10dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy II etap V.A.1; 2: op.; 3: 2; 10: do 10 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 9 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 8 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 7 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
|  | Rozcieńczalnik RRK12 (Denaturat) bezbarwny 1szt - 500ml | 2: op.; 3: 5
|  | Ręczniki papierowe w belach Wysokiej jakości ręczniki do czyszczenia o bardzo wysokiej chłonności Mocna klejona struktura przeciwdziałająca rozdzieraniu się papieru nawet podczas czyszczenia nierównych i ostrych powierzchni Miękki papier o niskim pyleniu dający doskonałe rezultaty Wysoka chłonność podnosząca wydajność Kolor biały Dł. min. 240 mb Wys. rolki min. 25 cm 1op.= 2 rolki | 2: op.; 3: 4
|  | Ręczniki ZZ 3000 biały celuloza listek 22x25 cm lub 23x25cm opakowanie 20szt po 150 listków 1karton = 20op | 2: karton; 3: 5
|  | Mydło antybakteryjne 5l | 2: op.; 3: 2
RAZEM
11 | System do badań hodowli bakterii fermentacji mlekowej w warunkach bezlenowych | Indicator Anaerobic - wskaźnik do hodowli beztlenowej | 1: do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy II etap V.A.3; 2: op.; 3: 3; 10: do 20 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 19 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 18 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 17 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
|  | Saszetki do wytwarzania warunków beztlenowych ( AnaeroGen Compact lub równoważne) op.10szt - do woreczków na 5 próbek równoważność jedna saszetka wystarcza do hodowli drobnoustrojów na 1-4 płytek Petriego o średnicy 90 mm, komplet saszetki z torebkami do inkubacji. | 2: op.; 3: 20
|  | Saszetki do wytwarzania warunków beztlenowych ( AnaeroGen 2,5 L lub równoważne) op.10szt do słojów 2,5L Równoważność: jedna saszetka wystarcza do hodowli drobnoustrojów na 10 płytkach Petriego o średnicy 90 mm. | 2: op.; 3: 30
RAZEM
12 | Pożywki i testy mikrobiologiczne | PCA zgodny z ISO 4833 500 g * | 1: do 10dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy I etap V.B.3; 2: op.; 3: 1; 10: do 10 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 9 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 8 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 7 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
|  | PCAW zgodny z ISO 6222 (butelki) ** min.200ml | 2: szt.; 3: 10
|  | VRBD (butelki) ** min.200ml | 2: szt.; 3: 50
|  | ALOA (płytki 90 mm) *** | 2: szt.; 3: 200
|  | Slanetz- Bartley agar 500 g * | 2: op.; 3: 1
|  | YGC (butelki) ** min.200ml | 2: szt.; 3: 20
|  | Agar CCA (płytki 90 mm) *** | 2: szt.; 3: 10
|  | MRS 500 g * | 2: op.; 3: 2
|  | Baird-Parker + RPF (butelki 90 ml + supl.) ** | 2: szt.; 3: 30
|  | Zbuforowana woda peptonowa 500 g * | 2: szt.; 3: 3
|  | Roztwór fizjologiczny z peptonem do rozcieńczeń (probówki 9 ml) - min wysokość 13cm, korek zakręcany ** | 2: szt.; 3: 2000
|  | Agar Caso 500 g * | 2: szt.; 3: 1
|  | Oxford agar (płytki 90 mm) *** | 2: szt.; 3: 40
|  | Bulion Frasera (probówki po 10 ml) – . min wysokość 13cm, korek zakręcany ** | 2: szt.; 3: 50
|  | Bulion półFrasera (butelki 225 ml) ** | 2: szt.; 3: 30
|  | MKTT (probówki 10 ml) min wysokość 13cm, korek zakręcany ** | 2: szt.; 3: 50
|  | RVS (probówki 10 ml) min wysokość 13cm, korek zakręcany ** | 2: szt.; 3: 50
|  | XLD (płytki 90 mm) *** | 2: szt.; 3: 100
|  | agar Columbia z krwią | 2: szt.; 3: 50
|  | agar TBX (butelki) **min.200ml | 2: szt.; 3: 20
RAZEM
13 | Pożywki i testy mikrobiologiczne | TOS-propionate agar 500g | 1: do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy I etap V.B.3; 2: op.; 3: 2; 10: do 20 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 19 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 18 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 17 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
|  | MUP suplement 10 probówek | 2: op.; 3: 2
|  | Rambach agar (płytki 90 mm) *** | 2: szt.; 3: 100
RAZEM
14 | Pożywki i testy mikrobiologiczne | Zestaw do identyfikacji Listeria spp. | 1: do 10dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy I etap V.B.3; 2: op.; 3: 3; 10: do 10 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 9 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 8 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 7 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
RAZEM
15 | Pożywki i testy mikrobiologiczne | Parafina jałowa -mineral oil, butelka plastikowa 125ml | 1: do 10dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy I etap V.B.3; 2: op.; 3: 30; 10: do 10 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 9 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 8 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 7 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
|  | Wystandaryzowany zestaw zawierający 50 testów biochemicznych do badania sposobu metabolizmu węglowodanów przez drobnoustroje Lactobacillus i rodzajów spokrewnionych. | 2: op.; 3: 5
|  | Podłoże do identyfikacji rodzaju Lactobacillus i rodzajów spokrewnionych, które umożliwia badanie fermentacji 49 węglowodanów. | 2: op.; 3: 5
|  | Preparat (2 ml) służący jako podłoże do przygotowania zawiesin do pracy z zestawem do identyfikacji rodzaju Lactobacillus | 2: op.; 3: 1
Wystandaryzowany zestaw do identyfikacji Enterobacteriaceae i innych niewymagających pałeczek Gram‑ujemnych składający się z 20 mikroprobówek zawierających odwodnione substraty | bar: 2 to 3
Preparat (5 ml) służący jako podłoże do przygotowania zawiesin do pracy z zestawem składajacym się z 20 mikroprobówek zawierających odwodnione substraty. | bar: 2 to 3
Zestaw odczynników do identyfikacji Enterobacteriaceae i innych niewymagających pałeczek Gram‑ujemnych (6 odczynników) | bar: 2 to 3
RAZEM
16 | Pożywki i testy mikrobiologiczne | PCA zgodny z ISO 4833 500 g * | 1: do 10dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy II etap V.A.2; 2: op.; 3: 3; 10: do 10 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 9 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 8 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 7 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
|  | VRBD (butelki) ** | 2: szt.; 3: 120
|  | ALOA (płytki 90 mm) *** | 2: szt.; 3: 600
|  | YGC (butelki) ** | 2: szt.; 3: 100
|  | MRS 500 g * | 2: op.; 3: 1
|  | Baird-Parker + RPF (butelki 90 ml + supl.) ** | 2: szt.; 3: 60
|  | Zbuforowana woda peptonowa 500 g * | 2: szt.; 3: 4
|  | Roztwór fizjologiczny z peptonem do rozcieńczeń (probówki 9 ml) - min wysokość 13cm, korek zakręcany ** | 2: szt.; 3: 2000
|  | Oxford agar (płytki 90 mm) *** | 2: szt.; 3: 60
|  | Bulion półFrasera (butelki 225 ml) ** | 2: szt.; 3: 30
|  | MKTT (probówki 10 ml) min wysokość 13cm, korek zakręcany ** | 2: szt.; 3: 50
|  | RVS (probówki 10 ml) min wysokość 13cm, korek zakręcany ** | 2: szt.; 3: 50
|  | XLD (płytki 90 mm) *** | 2: szt.; 3: 100
|  | agar TBX (butelki) ** | 2: szt.; 3: 20
RAZEM
17 | Pożywki i testy mikrobiologiczne | TOS-propionate agar 500g | 1: do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy II etap V.A.2; 2: op.; 3: 2; 10: do 20 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 19 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 18 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 17 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
|  | MUP suplement 10 probówek | 2: op.; 3: 2
|  | Rambach agar (płytki 90 mm) *** | 2: szt.; 3: 100
RAZEM
18 | Pożywki i testy mikrobiologiczne | Zestaw do identyfikacji Listeria spp. | 1: do 10dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy II etap V.A.2; 2: op.; 3: 3; 10: do 10 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 9 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 8 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □ do 7 dni kalendarzowych od dnia zawrcia umowy □
RAZEM
* Minimalny termin ważności podłoza sypkiego 2 lata od daty dostawy
** Minimalny termin ważności podłoza gotowych butelkach/ probówkach - 6 miesiący od daty dostawy
***Minimalny termin ważności podłoza gotowych na płytkach 6 -8 tygodni od daty dostawy
| UWAGA - Formularz cenowy należy załączyć do formularza oferty, dokument nie podlega uzupełnieniu |  | 7: dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy
Realizacja operacji pt.: „Spersonalizowane Sery Twarogowe”, który otrzymał finansowanie na podstawie Umowy nr 00060.DDD.6509.00037.2019.13, projektu realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.