## 1
Załącznik nr 1 do Umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY
Nr. części | Nazwa części | Opis pozycji wchodzacych w skład części | Termin realizacji - etap/ dostawa | Jednostka miary (szt., op, zestaw) | Ilość - wg jednostki miary | cena jedn.netto | stawka VAT | wartość netto - maks. ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | całkowita wartość brutto - wartość netto x stawka VAT (kol.7 x kol.5) | Ofertowany przedmiot - nazwa, model, nr. kat. itp.. | ponowany termin dostawy przez Wykonawcę (należy zaznaczyć)
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Mieszadło magnetyczne 4-stanowiskowe z grzaniem | Zawiera 4 stanowiska z grzaniem | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 6 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □
Max. grzanie do 280 °C
Płyta wykonana ze stali nierdzewnej
Każde stanowisko zawiera niezależną regulacją temperatury i prędkości obrotowej, z własnym wyświetlacz LED/LCD
Zakres prędkości: 100-1500 rpm
Platforma każdego stanowiska o wymiarach min. 160 mm x 160 mm
Wyświetlacz wskazujący wartości: prędkość i temperaturę
W zestawie 4 standardowe mieszadełka magentyczne z teflonu o wymiarach 30 mm x 8 mm (długość x średnica)
Objętość mieszania H2O na każdym stanowisku min. 3 L
Dokładności ± 1° C, kontrola temperatury medium w czasie rzeczywistym
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
2. | pH-metr do pomiaru pH gnojowicy | Zakres pomiarowy pH 0,00 – 14,00 | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy | zestaw | 1 | [5 empty] | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 6 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □
Typ: stacjonarny
5-punktowa kalibracja na buforach standardowych
Kompensacja temperatury
Wyświetlacz dotykowy elektroniczny LCD
Automatyczny test elektrody i roztworów buforowych
Ramię do elektrody: tak
W zestawie sonda temperatury oraz elektroda przystosowana do pomiaru pH w gnojowicy, ściekach przemysłowych
Dokładność odczytu pH min. 0,01
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
3. | Destylarka laboratoryjna | Wydajność destylatu min. 9 l/h | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 6 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □
I klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym
Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz
Funkcja wstrzymywania pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
4. | Analizator gazów | Pomiar stężenia 2 gazów, tj. amoniaku i siarkowodoru | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 6 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □
Zakres pomiaru: amoniak 0 - 500 ppm.; siarkowodór 0-500 ppm.
Wbudowana pompa automatyczna do pobierania próby
Wyświetlacz do odczytu aktualnych wskazań gazów
Funkcje i ustawienia w języku polskim
Zasilanie: akumulator wielokrotnego ładowania i ładowarka
Czas pracy detektora na jednym ładowaniu - min. 5 h
Wąż z filtrem wodno-pylowym do poboru prób - długość min. 3 m
Gwarancja na urządzenie - 2 lata
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
5. | Odczynniki chemiczne (testy spektrofotometryczne) do analizy składu chemicznego gnojowicy | Azot całkowity 10-150 mg/L; 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy | op. | 1 | [5 empty] | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 6 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □
|  | Potas 30-300 mg/L (K); 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Fosfor 0,11-11,46 mg/L; 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Wapń 10-250 mg/L (Ca); 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Magnez 5,0-75,0 mg/L (Mg); 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Sód 10-300 mg/L (Na); 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Amoniak 4.0 - 80.0 mg/l NH4-N 5.2 - 103.0 mg/l NH4+; 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Amoniak 0.20 - 8.00 mg/l NH4-N 0.26 - 10.30 mg/l NH4+; 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Azotany 0.5-18.0 mg/L (NO3-N); 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Azotyny (1,0-90 mg/L; 3,3-295,2 mg/L (NO2-N); 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Cynk 0.20-5.00 mg/L (Zn); 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Chrom 0.05-2.00 mg/L (Cr), 0.11-4.46 mg/L (CrO4); 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Kadm 0.025-1.000 mg/L (Cd); 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Ołów 0.10-5.00 mg/L (Pb); 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Arsen 0.001-0.100 mg/L (As); 30 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Nikiel 0.10-6.00 mg/L (Ni); 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Żelazo 1.0-50.0 mg/L (Fe); 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Mangan 0.010-10.00 mg/L (Mn); 250 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Bor 0.05-2.00 mg/L (B); 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | Ogólny węgiel organiczny 50-800 mg/L (TOC); 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | ChZT 5000-90000 mg/L; 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
|  | ChZT 500-10000 mg/L; 25 testów fotometrycznych (1 op.), dostosowane do spektrofotometru UV/VIS Prove 600 |  | op. | 1
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
6. | Materiały pomocnicze | Pipeta automatyczna w zakresie 500-5000 µl, jednokanałowa, o zmiennej pojemności, z wyrzutnikiem i blokadą nastawu pojemności pipety | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy | szt. | 1 | [5 empty] | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 6 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □
|  | Końcówki 5000 µl, 1 op. (1000szt.) |  | op. | 1
|  | Papierki wskaźnikowe pH rolka, zakres pH 0-14, dł. rolki 5m |  | szt. | 3
|  | Kanister, 5000 ml, HDPE, z nakrętką |  | szt. | 5
|  | Kanister, 20000 ml, HDPE, z nakrętką |  | szt. | 2
|  | Kanister, 10000 ml, HDPE, z nakrętką |  | szt. | 2
|  | Wąż silikonowy, przezroczysty, śr. wewn. węża - 8 mm, dł. 5m |  | szt. | 2
|  | Wąż silikonowy, przezroczysty, śr. wewn. węża - 4 mm, dł. 5m |  | szt. | 1
|  | Wąż silikonowy, przezroczysty, śr. wewn. węża - 12 mm, dł. 5m |  | szt. | 1
|  | Statyw laboratoryjny z podstawą, dł. pręta min. 900 mm |  | szt. | 4
|  | Korek z PE do szlifów, szlif standardowy NS 29/32, ośmiokątny |  | szt. | 12
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
7. | Materialy pomocnicze i szkło do prowadzenia badań w skali ćwierćtechnicznej | Uszczelka O-ring, typ: FEP, do kołnierza DN 150 | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy | szt. | 4 | [5 empty] | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 6 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □
|  | Klamra spinająca do pokrywy z kołnierzem, DN 150, ze stali nierdzewnej |  | szt. | 4
|  | Zlewka z płaskim kołnierzem DN 150, z wgłębieniem na uszczelkę (typu O-ring), 2000 ml, borokrzemowa 3.3. |  | szt. | 4
|  | Szklana pokrywa z płaskim kołnierzem DN 150, do zlewki z płaskim kołnierzem, z 4 szyjami na szlif, szlif szyjki środkowej NS29/32, szlif szyjek bocznych: 3 x 29/32 równoległy |  | szt. | 4
|  | Złączka redukcyjna (adapter) z kranem, szlif męski NS29/32, z oliwką zgiętą (90°), do podłączenia węży o śr. wewn. 8 mm. |  | szt. | 4
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
8. | Szkło laboratoryjne | Zlewka szklana niska, 2000 ml, borokrzemowa 3.3., skalowana, z wylewem | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy | szt. | 2 | [5 empty] | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 6 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □
|  | Zlewka szklana niska, 150 ml, borokrzemowa 3.3., skalowana, z wylewem |  | szt. | 5
|  | Kolba kulista, płaskodenna, bez szlifu, 500 ml, fi szyi 34 mm., szkło BORO 3.3 |  | szt. | 5
|  | Kolba kulista, płaskodenna z długą szyją ze szlifem NS29, 500 ml, szklo BORO 3.3 |  | szt. | 2
|  | Pipeta szklana, wielomiarowa, 10 ml, podziałka 0,1 ml, klasa AS |  | szt. | 2
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
9. | Artykuły biurowe | Segregator z szyną A4/75 | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy | szt. | 12 | [5 empty] | do 9 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □ do 6 dni roboczych od dnia zawarcia umowy □
|  | Koszulki krystaliczne na dokumenty A4, wykonane z folii krystalicznej o grubości 45 mikronów, 1 op = 100 szt. |  | op. | 5
|  | Papier ksero A4 gramatura min. 80 g/m2 1 ryza = 500 kartek |  | szt. | 6
|  | Marker czarny z dwiema końcówkami (3 mm i 0,8 mm) |  | szt. | 5
|  | Długopis niebieski, średnica kulki 0.7 mm, długość linii pisania 600 m , automatyczny, gumowy uchwyt |  | szt. | 12
|  | Tusz do urządzenia Brother MFC-J2330DW: czerwony M, wielkość XL/powiększony wydajność min. do 1500 stron zgodnie z normą ISO/IEC 2471 |  | szt. | 2
|  | Tusz do urządzenia Brother MFC-J2330DW: niebieski C, wielkość XL/powiększony-wydajność min. do 1500 stron zgodnie z normą ISO/IEC 2471 |  | szt. | 2
|  | Tusz do urządzenia Brother MFC-J2330DW: żółty Y, wielkość XL/powiększony-wydajność min. do 1500 stron zgodnie z normą ISO/IEC 2471 |  | szt. | 2
|  | Tusz do urządzenia Brother MFC-J2330DW: czarny BK, wielkość XL/powiększony-wydajność min. do 3000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 24711 |  | szt. | 2
|  | Toner do urządzeni Konica Minolta Bizhub 162, pojemność min. 2x413 g |  | szt. | 1
|  | Zszywacz metalowy do 25 arkuszy papieru (80g/m2), rodzaj zszywek 24/6 |  | szt. | 2
|  | Zszywki, 24/6, po 1000 szt. w op., do zszywania min. 20 kartek |  | op. | 5
|  | Korektor w taśmie, 5 mm/8m |  | szt. | 4
|  | Kołonotatnik, format A4, 80 kartek w kratkę, oprawa w spiralę (pojedynczą, metalową) umożliwająca 360-stopniowe otwieranie kołonotatnika, z mikroperforacją |  | szt. | 10
|  | Gumka do ścierania wielofunkcyjna, do wymazywania pisma ołówka i długopisu, dwustronna, wykonana z kauczuku, o wymiarach min. 40x14x8mm |  | szt. | 5
|  | Ołówek drewniany, twardość: średnie HB, bez gumki |  | szt. | 20
|  | Teczka wiązana, biala, A4, gramatura 300 g/m2, 1 op - 50 szt. |  | op. | 1
|  | Zszywacz, do 100 arkuszy papieru (80g/m2), regulowana głębokość wsunięcia kartek, antypoślizgowa podstawa, na wyposażeniu pasujące do zszywacza zszywki (1 op = 1000szt.) |  | zestaw | 1
|  | Skoroszyt plastikowy PVC z perforacją na grzbiecie, wpinany do segregatora A4, przednia okładka krystaliczna - tylna kolorowa, wymienny papierowy pasek do opisu, metalowe wąsy |  | szt. | 10
|  | Spinacze kolorowe, 28 mm, okrągłe, 1 op - 500 szt. |  | op. | 1
|  | Znaczniki samoprzylepne, kolorowe, rozmiar karteczek 15x50 mm, 5 bloczków po 100 karteczek. |  | op. | 8
|  | Sorter/organizer na dokumenty A4 z metalowej siateczki, 6 półek, czarny, wymiary: 325x230x390mm |  | szt. | 2
|  | Grzbiety do bindowania, rozmiar 12,5 mm, czarne, plastikowe, 1 op - 100szt. |  | op. | 1
|  | Grzbiety do bindowania, rozmiar 8 mm, czarne, plastikowe, 1 op - 100szt. |  | op. | 1
|  | Okładka do bindowania tył, A4, o fakturze skóropodonej, 1 op. - 100 szt. |  | op. | 1
|  | Okładka do bindowania przód (folia), A4, przezroczysta, 1 op. - 100 szt. |  | op. | 1
|  | Linijka plastikowa z uchwytem, podwójna, długość 30 cm |  | szt. | 4
|  | Biuwar A2, z czarną listwą zabezpieczającą (listwa ochronna zapobiegająca zaginaniu kartek), na papierze offset 80g, kalendarz 2022/2023, 30 kartek, spód podklejany kartonem, całość klejona wzdłuż górnej krawędzi, miejsce na notatki - wymiar min. 30 x 30 cm |  | szt. | 5
|  | Marker (mazak) do pisania na szkle, tusz wodoodporny, śr. końcówki od 1 do 1,2 mm, zestaw 4 kolorów: czarny, czerwony, niebieski, zielony |  | zestaw | 1
|  | Podkład (deska) do pisania, plastikowa, z metalowym klipsem, format A4, czarny, bez okładki, |  | szt. | 4
|  | Zeszyt A4, 80 kartek z marginesem, miękka okładka |  | szt. | 12
|  | Zeszyt A5, 80 kartek z marginesem, miękka okładka |  | szt. | 12
|  | Nożyczki teflonowe, rozmiar 17-18 cm, z gumową rączką, dla praworęcznych |  | szt. | 4
|  | Temperówka elektryczna, do ostrzenia ołówków 6,5-8mm, zasilana bateriami AA, spód pokryty tworzywem antypoślizgowym, mechanizm ślimakowy ze stali nierdzewnej |  | szt. | 2
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
DOTYCZY CZĘSCI NR 9 POZYCJI 6, 7 , 8 ,9 (tuszy do urządzenia Brother MCF-J2330DW) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych równych lub lepszych niż materiały oryginalne tj. spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe. W celu potwierdzenia wydajności wymagane jest aby materiały eksploatacyjne posiadały aktualne na dzień złożenia oferty: - Certyfikat wystawiony przez niezależny od producenta podmiot do kontroli jakości poświadczający zgodność zaoferowanych produktów z normami ISO/IEC 2471 (dla pozycji 6, 7, 8) i ISO/IEC 24711 (dla pozycji 9); 1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń spowodowane używaniem zaoferowanych przez Wykonawcę tuszy do urządzenia Brother MFC-J2330DW (część 5 poz. 6,7,8,9 - Tusz do urządzenia Brother MFC-J2330DW: czerwony M, wielkość XL/powiększony-wydajność min. do 1500 stron zgodnie z normą ISO/IEC 2471, Tusz do urządzenia Brother MFC-J2330DW: niebieski C, wielkość XL/powiększony - wydajność min. do 1500 stron zgodnie z normą ISO/IEC 2471, Tusz do urządzenia Brother MFC-J2330DW: żółty Y, wielkość XL/powiększony - wydajność min. do 1500 stron zgodnie z normą ISO/IEC 2471, Tusz do urządzenia Brother MFC-J2330DW: czarny BK, wielkość XL/powiększony - wydajność min. do 3000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 24711). 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przywrócenia stanu pierwotnego urządzeń drukujących Zamawiającego, które uległy uszkodzeniu ze względu na dostarczony i zastosowany wadliwy materiał eksploatacyjny, w szczególności: a) dokonania naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta, a także do dostarczenia nowych materiałów eksploatacyjnych tj.: Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko odebrać urządzenie od Zamawiającego, dokonać jego naprawy w autoryzowanym serwisie oraz dostarczyć naprawione urządzenie do siedziby Zamawiającego, przedkładając Zamawiającemu raport dokonanych napraw przez autoryzowany serwis urządzenia. W sytuacji, gdy uszkodzone urządzenie posiada gwarancję producenta, dokonane naprawy nie mogą powodować utraty przedmiotowej gwarancji, b) w sytuacji, gdy Wykonawca uzna, iż uszkodzenie urządzenia nie nastąpiło z winy dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych, zobowiązany jest on do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej uzasadnienia (ekspertyzy) dotyczącego uszkodzenia, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia żądania, c) w sytuacji spornej co do przyczyny uszkodzenia urządzenia, Zamawiający ma prawo zwrócić się do autoryzowanego serwisu urządzenia o sporządzenie ekspertyzy dotyczącej przyczyn uszkodzenia urządzenia, celem zweryfikowania stanu faktycznego, d) w przypadku uzyskania z autoryzowanego serwisu producenta urządzenia ekspertyzy potwierdzającej, iż uszkodzenie urządzenia nastąpiło z winy zainstalowanych materiałów eksploatacyjnych (dostarczonych przez Wykonawcę), Zamawiający: - powiadamia Wykonawcę o przyczynach uszkodzenia urządzenia - obciąża Wykonawcę kosztami sporządzenia ekspertyzy technicznej przez autoryzowany serwis producenta uszkodzonego urządzenia, - obciąża Wykonawcę kosztami naprawy urządzenia drukującego, lub w sytuacji braku możliwości jego naprawy - kosztami nowego urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych. - w przypadku naprawy urządzenia z winy wadliwych wkładów drukujących (tj. dłuższego niż 5 dni kalendarzowych od daty wydania ekspertyzy przez autoryzowany serwis), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na okres naprawy urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych w następnym dniu roboczym od daty zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. - w przypadku, gdy dostarczony materiał eksploatacyjny wykazuje wady, powodując obniżenie jakości, wydajności, lub stwierdzenia uszkodzenia dostarczanych materiałów eksploatacyjnych oraz jeśli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia wkładu i daty poprawnej eksploatacji - Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien wymienić bezpłatnie na nowy, wolny od wad - w terminie 5 dni roboczych od daty zwrotu uszkodzonego wkładu drukującego. - w sytuacji uzyskania przez Zamawiającego ekspertyzy od autoryzowanego serwisu urządzenia potwierdzającego jego uszkodzenie ze względu na zastosowane wadliwe materiały eksploatacyjne Wykonawca w przypadku stwierdzenia, że jest uszkodzony lub wadliwy materiał eksploatacyjny dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad.
Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR w programie pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”).
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy
UWAGA - Formularz cenowy należy załączyć do formularza oferty, dokument nie podlega uzupełnieniu